Pándy Kálmán Megyei Kórház – Új Patológiai Osztály létesítése

Kiviteli terv

Tervezett épület helye:

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.

hrsz.: 4290

Építtető:

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Orvostechnológiai szakági tervdokumentáció

Generáltervező:

Tervező:

Budapest, 2009. július 28.

BEÉPÍTETT ÉS MOBIL BÚTORZAT

KONSZIGNÁCIÓK

###### ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Igényes kivitelű, nedves letörlést és fertőtlenítést is bíró egészségügyi bútorcsalád,  a konszignációkban meghatározott kivitelben.

Szín: a beépítésre kerülő burkolatokkal/felületekkel összhangban, a Kórház és a Patológiai Osztály illetékes vezetőinek választása szerint.

Javasolt: fautánzatú –pl. juhar, bükk- korpusz és frontok, fehér/ezüstszürke kőszemcsés fedlapok,  matt króm/nikkel, illetve matt eloxált alumínium fém szerelvények.

Anyag- és színmintát kérünk az ajánlathoz mellékelni!

A bútorcsaláddal szemben minimálisan elvárt követelmények:

Anyagminőség:		EGGER, RESOPAL, DUROPAL

Korpusz:		kellő merevséget adó konstrukció (6-12 mm vastag hátfal, oldalakban hornyolt rögzítéssel)

karc- és ütésálló HPL bevonattal készülő, min. 19 mm vastag bútorlap, színazonos, min. 1 mm vastag ABS, vagy kemény PVC élvédelemmel

Előlapok:		karc- és ütésálló, HPL bevonattal készülő, igazoltan vízálló, min. 19 mm vastag bútorlap, postforming  kialakítással, felső- és alsó él min. 1 mm vastag ABS, vagy kemény PVC élvédelemmel

Polclapok:		karc- és ütésálló HPL bevonattal készülő, igazoltan vízálló, min. 19 mm vastag bútorlap, színazonos, min. 1 mm vastag ABS, vagy kemény PVC élvédelemmel

magassági állíthatóság, fém polctartók

Fedlapok:		karc-, hő, vegyszer- és ütésálló, HPL bevonattal készülő, ha  a kiírás másként nem rendelkezik min. 28 mm vastag bútorlap, postforming  kialakítással

folyamatos szerelés, hátul vízzáró profillal (kivágás, passzítás, részárás a helyszínen)

Szerelvények:		állítható (szintezhető), galvanikusan kezelt, 15 cm magas fém lábak, lepattintható matt rozsdamentes, vagy matt eloxált alumínium lemez lábazati takaróval

minőségi, min. 110°-ig nyíló, önzáró kivetőpántok

fém fiókgörgők, műanyag fióktestekkel (véletlen kirántás ellen védett kivitelben)

fém, matt fogantyúk (pl. Forest 00007550001, vagy 00007300056)

beépített biztonsági zárak

Figyelem: valamennyi bútorelem legyártása/megrendelése előtt helyszíni felmérés során ellenőrzendők és pontosítandók a méretek és darabszámok!

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## A-1 | Garnitúra (dohányzó) asztalka Méret: 60x60x50 cm (széxméxma) | 3 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, négyzet alakú  alacsony asztalka, 4db Ø36mm krómozott körcső lábakkal.

Felhasználási hely:

001 Váró:			1 db

057 Boncmesteri tartózkodó:	1 db

062 Megtekintő:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## A-2 | Íróasztal, klaviatúra tartóval, kábel kibúvókkal, gördíthető, fiókos alátétkonténerrel Méret: 140x70x75 cm (széxméxma) | 5 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű laplábas íróasztal, kihúzható klaviatúra-tartóval, számítógéptartó lappal,  asztal alá tolható gördíthető, fiókos, biztonsági zárral zárható alátétkonténerrel.

Felhasználási hely:

002 Vékonytű asp.vizsgáló:	1 db

009 Adminisztráció:		1 db

109 Adminisztráció:		3 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## A-3A | Kiegészítő (készülék) asztal, fénymásoló alá Méret: 90x60x60 cm (széxméxma) | 2 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, három oldalról zárt, elölről nyitott terű, polcos alacsony tárolóelem.

Felhasználási hely:

009 Adminisztráció:		1 db

109 Adminisztráció:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## A-3B | Kiegészítő (készülék) asztal, írógép alá Méret: 90x60x60 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, laplábas írógépasztal, eléülhető kivitel.

Felhasználási hely:

009 Adminisztráció:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## Á-1 | Raktári fémállvány, csavarkötésű, galvánozott, 1 mezős-6 polcos, polconként 200 kg teherbírás Méret: 100x45x200 cm (széxméxma) | 13 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Rendszerprofilokból, acélpolcokból valamint merevítésre szolgáló sarok- és talplemezekből felépíthető, 1 alapmezőből álló, 6 polcos csavarkötésű állványrendszer, horganyzással felületkezelve.

Felhasználási hely:

034 Formalinos helyiség:	4 db

035 Tak.szer:			1 db

045 Műszer raktár:		2 db

048 Ruha raktár:		1 db

069 Formalinos raktár:	2 db

067 Tak.szer:			1 db

108 Szennyes ruha:		1 db

147 Tak.szer:			1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## Á-2 | Raktári fémállvány, csavarkötésű, galvánozott, 2 mezős-12 polcos, polconként 200 kg teherbírás Méret: 200x45x200 cm (széxméxma) | 17 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Rendszerprofilokból, acélpolcokból valamint merevítésre szolgáló sarok- és talplemezekből felépíthető, 1 alapmezőből és 1 kiegészítő mezőből álló, mezőnként 6 polcos csavarkötésű állványrendszer, horganyzással felületkezelve.

Felhasználási hely:

036 Szervmaradvány tároló:	3 db

045 Műszer raktár:		1 db

107 Tiszta ruha:		4 db

139 Irattár:			4 db

141 Raktár:			2 db

146 Raktár:			3 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## Á-3 | Gördíthető ruhaállvány, akasztós ruhákhoz + ruhazsákok Méret: 170x50x170 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Porszórással felületkezelt acélcső vázszerkezettel és 4 db önbeálló kerékkel szerelt gördíthető, soros fogasállvány, Ø30mm krómozott acélcső vállfatartóval, 40 db rajz szerinti kivitelben készített vászon ruhatartó zsákkal.

Felhasználási hely:

048 Ruha raktár:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-1 | Bútorsor (mosogatós), konszignáció szerint Méret: 302x60x85/210 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, alsó- és felső szekrényelemekből, valamint magas gyógyszer-műszer szekrényből álló bútorkombináció, beépített egymedencés rozsdamentes mosogatóval, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

A rozsdamentes mosogató a bútorsor része, a mosogató csaptelep alsó bekötésű, a gépészeti tervben költségelve!

Felhasználási hely:

002 Vékonytű asp.vizsgáló:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-2A | Bútorsor (parapetasztal), konszignáció szerint Méret: 475x60x75 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, ablak alatt végigfutó parapetasztal konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

008 Citológiai szűrő asszisztensek:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-2B | Bútorsor (parapetasztal), konszignáció szerint Méret: 455x60x75 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, ablak alatt végigfutó parapetasztal, burkolt szellőzőcsatornával, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

026 Festő labor:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-2C | Bútorsor (parapetasztal), konszignáció szerint Méret: 415x60x75 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, ablak alatt végigfutó parapetasztal, burkolt szellőzőcsatornával, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

030 Metsző labor:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-2D | Bútorsor (parapetasztal), konszignáció szerint Méret: 265x60x75 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, ablak alatt végigfutó parapetasztal, burkolt szellőzőcsatornával, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

031 Ki/be ágyazó helyiség:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-2E | Bútorsor (parapetasztal), konszignáció szerint Méret: 305x60x75 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, ablak alatt végigfutó parapetasztal, burkolt szellőzőcsatornával, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

040 Fagyasztó:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-2F | Bútorsor (parapetasztal), konszignáció szerint Méret: 375x60x75 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, ablak alatt végigfutó parapetasztal, burkolt szellőzőcsatornával, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

104 Mikroszkópos helyiség:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-3 | Bútorsor (beülős), konszignáció szerint Méret: 250x60x75/210 cm (széxméxma) | 2 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, alsó- és felső szekrényelemekből, valamint beülős munkahelyből álló bútorkombináció, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

008 Citológiai szűrő asszisztensek:	2 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-4 | Bútorsor, konszignáció szerint Méret: 180x45x210 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, zárt ajtós és nyitott polcos magas szekrényekből álló bútorkombináció, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

009 Adminisztráció:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-5 | Bútorsor (mosogatós), konszignáció szerint Méret: 300x60x85/210 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, alsó- és felső szekrényelemekből álló bútorkombináció, beépített egymedencés rozsdamentes mosogatóval, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

A rozsdamentes mosogató a bútorsor része, a mosogató csaptelep alsó bekötésű, a gépészeti tervben költségelve!

Felhasználási hely:

024 Immunhisztokémia:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-6 | Bútorsor, konszignáció szerint Méret: 240x60x85/210 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, alsó- és felső szekrényelemekből álló bútorkombináció, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

024 Immunhisztokémia:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-7 | Bútorsor (szigetasztal), konszignáció szerint Méret: 180x120x75/140 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, két munkahelyes, térben álló szigetasztal kombináció, bútorlappal burkolt légtechnikai vezetékkel, konszignáció szerint.

Felhasználási hely:

024 Immunhisztokémia:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-8 | Bútorsor (beülős), konszignáció szerint Méret: 120x90x75 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, extra mélységű  beülős munkapult, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

026 Festő labor:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-9A | Bútorsor (beülős), konszignáció szerint Méret: 120x90x75/210 cm (széxméxma) | 3 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, extra mélységű  beülős munkapult, bútorlappal burkolt légtechnikai vezetékekkel, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

026 Festő labor:		1 db

031 Ki/be ágyazó helyiség:	2 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-9B | Bútorsor (beülős), konszignáció szerint Méret: 120x90x75/210 cm (széxméxma) | 2 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, extra mélységű  beülős munkapult, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

030 Metsző labor:	2 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-9C | Bútorsor (beülős), konszignáció szerint Méret: 100/120x90x75/210 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, extra mélységű  beülős munkapult, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

030 Metsző labor:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-10 | Bútorsor, konszignáció szerint Méret: 180x60x85 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, alsó szekrényelemekből álló bútorkombináció, konszignáció szerint.

Felhasználási hely:

026 Festő labor:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-11 | Bútorsor, konszignáció szerint Méret: 180x60x85 cm (széxméxma) | 2 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, alsó szekrényelemekből álló bútorkombináció, konszignáció szerint.

Felhasználási hely:

030 Metsző labor:		1 db

031 Ki/be ágyazó helyiség:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-12 | Bútorsor (beülős), L-alakú, konszignáció szerint Méret: 195/185x60x85 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, L-alakú munkaasztal kombináció, az elfalazásnál illesztve, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

033 Átvevő helyiség:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-13 | Bútorsor, konszignáció szerint Méret: 90x60x210 cm (széxméxma) | 2 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, felül nyitottpolcos, alul két nyílóajtós magas tárolószekrény, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

017 Öltöző:		1 db

037 Öltöző:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-14 | Bútorsor, konszignáció szerint Méret: 180x30x210 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, felül nyitottpolcos, alul két nyílóajtós magas tárolószekrény, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

057 Boncmesteri tartózkodó:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-15 | Alsószekrény, konszignáció szerint Méret: 90x45x110 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, két nyílóajtós alacsony tárolószekrény, konszignáció szerint.

Felhasználási hely:

057 Boncmesteri tartózkodó:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-16 | Bútorsor (beülős), konszignáció szerint Méret: 125/155x60x75/210 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, két nyílóajtós alacsony tárolószekrény, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

058  Ügyintéző helyiség:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-17 | Bútorsor, konszignáció szerint Méret: 240x45x210 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, zárt ajtós és nyitott polcos magas szekrényekből álló bútorkombináció, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

109  Adminisztráció 1.:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-18 | Bútorsor (beülős), konszignáció szerint Méret: 385x60x75 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, beülős elemekből álló bútorkombináció, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

110  Leletező-Könyvtár:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-19 | Bútorsor (beülős), konszignáció szerint Méret: 320x60x85 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, nyíló ajtós alacsony tárolóelemekből álló bútorkombináció, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

110  Leletező-Könyvtár:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-20 | Bútorsor, konszignáció szerint Méret: 480x30x210 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, felül üvegezett- alul zárt nyíló ajtós magas tárolóelemekből álló bútorkombináció, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

110  Leletező-Könyvtár:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## B-21 | Bútorsor (beülős), konszignáció szerint Méret: 270x60x75 cm (széxméxma) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, beülős  elemekből álló bútorkombináció, konszignáció szerint.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

111  Blokk- és metszettároló:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## F-1 | Állófogas Méret: Ø45x170 cm (átmérőxma) | 2 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Porszórással felületkezelt acélcső vázszerkezettel és feldőlés ellen biztosított, nehezített, kör alakú talpszerkezettel szerelt álló ruhafogas, 12 kabátakasztó horoggal.

Felhasználási hely:

001  Váró:			1 db

060  Hozzátartozói váró:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## F-2 | Fogasfal, 3 akasztóval Méret: 60x180 cm (széxma) | 3 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű bútorlap hátfal, rászerelt 3 db fém fogas-szemmel.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

002  Vékonytű asp.vizsgáló:	1 db

017  Öltöző:			1 db

037  Öltöző:			1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## R-1 | Rozsdamentes perforált falipolc, konzolos Méret: 140x30 cm (széxmé) | 2 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Mosható-fertőtleníthető kivitelű, szálcsiszolt rozsdamentes acél vázszerkezetű, állítható konzolos, 1 szintes falipolc,  2-2 db falisínnel és tartókonzollal, és 1 db, min. 50 kg-ig terhelhető, rozsdamentes, perforált (csepegtetős) acéllemez polclappal, a polclapon hátsó felhajtással.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

029  Mosogató:	1 db

043  Eszközmosó:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## R-2 | Rozsdamentes, elöl nyitott terű munkapult Méret: 70x60x85 cm (széxméxma) | 4 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Mosható-fertőtleníthető kivitelű, szálcsiszolt rozsdamentes acél vázszerkezetű, három oldalról zárt, elölről nyitott polcos munkapult, állítható szintező talpakkal, fedlapján hátsó vízvető felhajtással.

Felhasználási hely:

029  Mosogató:	2 db

043  Eszközmosó:	2 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## R-3 | Rozsdamentes, tolóajtós (polcos) eszközszekrény Méret: 90x30x120 cm (széxméxma) | 4 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Mosható-fertőtleníthető kivitelű, szálcsiszolt rozsdamentes acél vázszerkezetű, három oldalról zárt, elölről tolóajtós, belső terében polcos tárolószekrény, állítható szintező talpakkal.

Felhasználási hely:

032  Indító helyiség:	4 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## R-4 | Rozsdamentes kötény és kalucsnitartó faliállvány Méret: 100x30x180 cm (széxméxma) | 2 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Mosható-fertőtleníthető kivitelű, szálcsiszolt rozsdamentes acél vázszerkezetű, falra rögzíthető állvány, felső részén (m=kb.140 cm) min. 3 db akasztó horoggal, alsó részén (m=kb.50 cm) teljes szélességben végigfutó cipőtartó rácsozattal.

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

042 Bemosakodó:	1 db

046 Előtér:		1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## R-5 | Rozsdamentes konzolasztal Méret: 140x50 cm (széxmé) | 1 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Mosható-fertőtleníthető kivitelű, szálcsiszolt rozsdamentes acél vázszerkezetű, falra rögzíthető konzolasztal, 50mm-es hátsó felhajtással, a terhelhetőség érdekében merevítő bordákkal, rögzítő szerelvényekkel. Terhelhetőség: min. 60 kg

A bútor biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.

Felhasználási hely:

044 Boncterem:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## R-6 | Rozsdamentes, üvegezett ajtós (polcos) szekrény Méret: 90x60x5 cm (széxméxma) | 2 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Mosható-fertőtleníthető kivitelű, szálcsiszolt rozsdamentes acél vázszerkezetű, három oldalról zárt, elölről középen felnyíló üvegezett (keretes) ajtós magas tárolószekrény, belső terében min. 4 db állítható rozsdamentes acéllemez polclappal, állítható szintező talpakkal.

Felhasználási hely:

044 Boncterem:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## SZ-2 | Osztott terű, egyajtós öltözőszekrény Méret: 45x60x210 cm (széxméxma) | 21 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Az általános követelményekben megfogalmazott kivitelben  készített, az összes A- és B-jelű bútorral megegyező színű, anyagú és kivitelű, egyajtós, vertikálisan 2 részre (15+30 cm széles) osztott belső terű  akasztós-felsőpolcos magas öltözőszekrény, névtáblával, törölközőtartó sínnel és szellőző nyílásokkal

Felhasználási hely:

054 Öltöző:	3 db

137 Öltöző:	14 db

142 Öltöző:	4 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## Ü-1 | Várótermi pad, 4 üléses (lakkozott lemezelt ülésekkel) Méret: kb. 205x55x45/85 cm (széxméxma) | 6 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Porszórással felületkezelt acélcső vázszerkezettel szerelt csoportos ülőbútor, 4 db üléssel. Az ülőlap és a háttámla egy darabból préselt rétegelt falemez, lakkbevonattal ellátva.

Felhasználási hely:

001 Váró:			2 db

060 Hozzátartozói váró:	4 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## Ü-2 | Gördíthető, gázrugós, karos munkaszék (állítható magasság és háttámla), műbőr | 30 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Sav- és lúgálló burkolatú, ötgörgős lábcsillaggal és acélcső vázszerkezettel szerelt, gázteleszkóp segítségével állítható magasságú munkahelyi forgószék, állítható-dönthető háttámlával, leszerelhető műanyag kartámasszal, mosható-fertőtleníthető kivitelű, a bútorokkal harmonizáló színű, minőségi műbőr kárpitozással.

Felhasználási hely:

002  Vékonytű asp. vizsgáló:	1 db

008  Citológiai szűrő assz.:	4 db

009  Adminisztráció	:	1 db

024  Immunhisztokémia:	2 db

026  Festő labor:		2 db

030  Metsző labor:		4 db

031  Ki/be ágyazó:		2 db

032  Indító:			2 db

040  Fagyasztó:		1 db

104  Mikroszkópos helyiség:	1 db

109  Adminisztráció 1.	:	2 db

110  Leletező-Könyvtár:	6 db

111  Blokk- és metszettároló:	2 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## Ü-3 | Stabil, négylábú, krómozott fémvázas támlásszék, műbőr | 9 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Krómozott acél vázszerkezetű, stabil négylábú, rakásolható, háttámlás szék, mosható-fertőtleníthető kivitelű, az Ü-2 munkaszékekkel megegyező minőségű és színű, minőségi műbőr kárpitozással.

Beülési szélesség:  min. 50  cm

Felhasználási hely:

002  Vékonytű asp. vizsgáló:	1 db

009  Adminisztráció	:	2 db

041  Obszervációs szoba:	1 db

058  Ügyintéző helyiség:	2 db

062  Megtekintő:		3 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## Ü-4 | Öltözőpad, lakkozott léc ülőkés Méret: 90x30x35 cm (széxméxma) | 6 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Porszórással felületkezelt acél vázszerkezettel szerelt pad, lakkozott fa lécezéssel

Felhasználási hely:

017 Öltöző:	1 db

037 Öltöző:	1 db

054 Öltöző:	1 db

137 Öltöző:	2 db

142 Öltöző:	1 db

| # Azonosító | # Megnevezés | # Össz.darab |
| --- | --- | --- |
| ## Ü-5 | Kisméretű fotel, mosható-fertőtleníthető kárpittal | 3 |

#### TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Telekárpitozott, stabil, kisméretű karos fotel, az Ü-2 és Ü-3 munkaszékekkel megegyező minőségű és színű, minőségi műbőr kárpitozással.

Beülési szélesség:  min. 50  cm

Felhasználási hely:

057 Boncmesteri tartózkodó:	3 db