## Munka1
| FÖLDSZINT - LABOROK | HELYISÉGEK | [21 empty] | DARAB
AZONOSÍTÓ | MEGNEVEZÉS | 001. VÁRÓ | 002. VÉKONYTŰ ASPIRÁCIÓS VIZSGÁLÓ | 003.-004. FÉRFI WC | 005.-006. NŐI WC | 008. CITOLÓGIAI SZŰRŐ ASSZISZTENSEK | 009. ADMINISZTRÁCIÓS IRODA | 011. AKADÁLYMENTES WC | 012.-014. FÉRFI WC | 015.-016. NŐI WC | 024. IMMUNHISZTOKÉMIA | 025. HULLADÉKGYŰJTŐ | 026. FESTŐ LABOR | 027. FOGYÓESZKÖZ RAKTÁR | 028. VEGYSZER RAKTÁR | 029. MOSOGATÓ | 030. METSZŐ LABOR | 031. KI/BE ÁGYAZÓ HELYISÉG | 032. INDÍTÓ HELYISÉG | 033. ÁTVEVŐ HELYISÉG | 034. FORMALINOS RAKTÁR | 035. TAKARÍTÓSZER | 036. SZERVMARADVÁNY TÁROLÓ | TERVEZETT | MEGLÉVŐ | ÚJ BESZERZÉS | OPCIONÁLIS (KÉSŐBBI BESZERZÉS)
GÉP-MŰSZER
G06/1 | Sztetoszkóp, duplex |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
G07/1 | Vérnyomásmérő, automata, felkaros |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
G54/1 | Középkategóriás színes doppler UH-diagnosztikai készülék, min. 2 db biopsziás fejjel |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
G66/1 | Mobil állványos vizsgálólámpa, kb. 15.000 lux |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
G67/1 | Asztali hőlégsterilizátor, kb. 20 lit. | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
G69/1 | Laboratóriumi mosogató-fertőtlenítőgép, elektromos fűtésű, 1 ajtós (alsó-felső kocsival, kosarakkal) | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
G71/1 | Linearis metszetfestő berendezés | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
G71/2 | Univerzális festő-automata, nagy teljesítményű, zártrendszerű | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
G71/3 | Fedő automata (zártrendszerű festőautomatához integrálható) | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
G71/4 | Asztali elszívó, manuális munkákhoz | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
G71/5 | Asztali rotációs mikrotom | [15 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 0 | 0
G71/6 | Álló kryosztát mikrotom | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
G71/7 | Elektromos asztali metszetúsztató (terítő) kád | [15 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 1 | 3 | 0
G71/8 | Elektromos asztali blokkhűtő | [15 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0
G71/9 | Szövetelőkészítő berendezés, elszívószekrénnyel | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
G71/10 | Számítógép vezérelt szövetelőkészítő-automata, zárt rendszerű | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
G71/11 | Szövetbeágyazó centrum (asztal) | [16 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 1 | 1
G71/12 | Rozsdamentes kimetsző (indító) asztal, beép. öblítő medencével, világítással, nagyítóval, formalinos hulladékledobóval, központi elszívással | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G71/13A | Asztali szervmérleg, 12 kg | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G73/1 | Asztali citocentrifuga, rotorral | [11 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | 0
G74/1 | Binokuláris (rutin) laboratóriumi mikroszkóp, halogén |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 5 | 2 | 3 | 0
G79/1 | Laboratóriumi pH-mérő | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
G82/1 | Analitikai mérleg, digit., 310g/0,1mg, rezgésmentes mérlegasztallal | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
G83/1 | Asztali termosztátszekrény, kb.30 lit., szabályozható hőmérsékletű | [9 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | 0
G83/2 | Elektromos monodesztilláló, kb. 3-6 lit/h, ioncserélővel | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
G86/1 | Elektromos kézszárító, infrás |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 0
G87/1 | Háztartási hűtőgép fagyasztó nélkül, automata, kb. 120 lit. (pult alá) |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
G87/2 | Háztartási hűtőgép fagyasztó nélkül, automata, kb. 240 lit. | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | 3 | 3 | 0 | 0
G87/3 | Laboratóriumi hűtőgép, légkeveréses, +2….+12°C, kb. 50-100 lit. | [9 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0
G87/4 | Laboratóriumi fagyasztó, 0...-30°C, kb. 200-250 lit. | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
G91/1A | Asztali fénymásoló | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
G92/1 | Számítógép munkaállomás, monitorral, nyomtatóval, op.rendszerrel, komplett |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0
G96/1 | Háztartási mikrohullámú sütő, forgótányéros, kb. 30 lit. | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
| FÖLDSZINT - LABOROK | HELYISÉGEK | [21 empty] | DARAB
AZONOSÍTÓ | MEGNEVEZÉS | 001. VÁRÓ | 002. VÉKONYTŰ ASPIRÁCIÓS VIZSGÁLÓ | 003.-004. FÉRFI WC | 005.-006. NŐI WC | 008. CITOLÓGIAI SZŰRŐ ASSZISZTENSEK | 009. ADMINISZTRÁCIÓS IRODA | 011. AKADÁLYMENTES WC | 012.-014. FÉRFI WC | 015.-016. NŐI WC | 024. IMMUNHISZTOKÉMIA | 025. HULLADÉKGYŰJTŐ | 026. FESTŐ LABOR | 027. FOGYÓESZKÖZ RAKTÁR | 028. VEGYSZER RAKTÁR | 029. MOSOGATÓ | 030. METSZŐ LABOR | 031. KI/BE ÁGYAZÓ HELYISÉG | 032. INDÍTÓ HELYISÉG | 033. ÁTVEVŐ HELYISÉG | 034. FORMALINOS RAKTÁR | 035. TAKARÍTÓSZER | 036. SZERVMARADVÁNY TÁROLÓ | TERVEZETT | MEGLÉVŐ | ÚJ BESZERZÉS | OPCIONÁLIS (KÉSŐBBI BESZERZÉS)
TECHNOLÓGIAI FELSZERELÉS ÉS MOBILIA
T65/1 | Belgyógyászati vizsgálóasztal, állítható fejrésszel, 85 cm fekmagasság, műbőr |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
T86/1 | Könyökkaros kézfertőtlenítőszer adagoló, induló fogyóanyag készlettel |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 0 | 10 | 0
T86/2 | Folyékonyszappan adagoló, induló fogyóanyag készlettel |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 6 | 0 | 6 | 0
T86/3 | Papírtörölköző adagoló, induló fogyóanyag készlettel |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 0 | 11 | 0
T86/4 | Toalettpapír adagoló, induló fogyóanyag készlettel |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 0
T86/5 | Rozsdamentes lábpedálos, kivehető betétes hulladékgyűjtó (badella) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 0 | 16 | 0
T94/1 | Takarítókocsi,kádas+4 vödrös, moppnyéllel, zsepes mopokkal, komplett | [20 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
T97/1 | Robbanásbiztos fém szekrény kb. 60X60x140 cm | [13 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 0 | 0
T97/2 | Egyajtós fém sav- és lúgszekrény, 6 fiókos, kb. 60x60x200 cm | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
T97/3 | Kétajtós fém vegyszerszekrény, 4 polcos, kb.100x50x200 cm | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
T99/1 | Gördíthető műszerkocsi, 2 polcos, kb. 60X60x80 cm |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
T99/2 | Zsámoly (fellépő), 2 lépcsős |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
T99/4A | Rozsdamentes, gördíthető asztalkocsi, 2 polcos | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
BEÉPÍTETT ÉS MOBIL BÚTORZAT
A-1 | Garnitúra (dohányzó) asztalka, kb. 60x60x50 cm | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
A-2 | Íróasztal, klaviatúra tartóval, kábel kibúvókkal, gördíthető, fiókos alátétkonténerrel, kb. 140x70x75 cm |  | 1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | 0 | 2 | 0
A-3A | Kiegészítő (készülék) asztal, fénymásoló alá, kb. 90x60x60 cm | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
A-3B | Kiegészítő (készülék) asztal, írógép alá, kb. 90x60x60 cm | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
A-4 | Számítógép asztal | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
Á-1 | Raktári fémállvány, csavarkötésű, galvánozott, 1 mezős-6 polcos, kb. 100x45x200 cm, polconként 200 kg teherbírás | [19 empty] | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 5 | 0
Á-2 | Raktári fémállvány, csavarkötésű, galvánozott, 2 mezős-12 polcos, kb. 200x45x200 cm, polconként 200 kg teherbírás | [21 empty] | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
B-1 | Bútorsor (mosogatós), kb. 300x60x85/210 cm, konszignáció szerint |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
B-2A | Bútorsor (parapetasztal), kb. 475x60x75 cm, konszignáció szerint |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
B-2B | Bútorsor (parapetasztal), kb. 455x60x75 cm, konszignáció szerint | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
B-2C | Bútorsor (parapetasztal), kb. 415x60x75 cm, konszignáció szerint | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
B-2D | Bútorsor (parapetasztal), kb. 265x60x75 cm, konszignáció szerint | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
B-3 | Bútorsor (beülős), kb. 250x60x75/210 cm, konszignáció szerint |  |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 2 | 0
B-4 | Bútorsor, kb.180x45x210 cm, konszignáció szerint | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
B-5 | Bútorsor (mosogatós), kb. 300x60x85/210 cm, konszignáció szerint | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
B-6 | Bútorsor, kb. 240x60x85/210 cm, konszignáció szerint | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
B-7 | Bútorsor (szigetasztal), kb. 180x120x75/140 cm, konszignáció szerint | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
B-8 | Bútorsor (beülős), kb. 120x90x75 cm, konszignáció szerint | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
| FÖLDSZINT - LABOROK | HELYISÉGEK | [21 empty] | DARAB
AZONOSÍTÓ | MEGNEVEZÉS | 001. VÁRÓ | 002. VÉKONYTŰ ASPIRÁCIÓS VIZSGÁLÓ | 003.-004. FÉRFI WC | 005.-006. NŐI WC | 008. CITOLÓGIAI SZŰRŐ ASSZISZTENSEK | 009. ADMINISZTRÁCIÓS IRODA | 011. AKADÁLYMENTES WC | 012.-014. FÉRFI WC | 015.-016. NŐI WC | 024. IMMUNHISZTOKÉMIA | 025. HULLADÉKGYŰJTŐ | 026. FESTŐ LABOR | 027. FOGYÓESZKÖZ RAKTÁR | 028. VEGYSZER RAKTÁR | 029. MOSOGATÓ | 030. METSZŐ LABOR | 031. KI/BE ÁGYAZÓ HELYISÉG | 032. INDÍTÓ HELYISÉG | 033. ÁTVEVŐ HELYISÉG | 034. FORMALINOS RAKTÁR | 035. TAKARÍTÓSZER | 036. SZERVMARADVÁNY TÁROLÓ | TERVEZETT | MEGLÉVŐ | ÚJ BESZERZÉS | OPCIONÁLIS (KÉSŐBBI BESZERZÉS)
BEÉPÍTETT ÉS MOBIL BÚTORZAT
B-9A | Bútorsor (beülős), kb. 120x90x75/210 cm, konszignáció szerint | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3 | 0
B-9B | Bútorsor (beülős), kb. 120x90x75/210 cm, konszignáció szerint | [15 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0
B-9C | Bútorsor (beülős), kb. 100/120x90x75/210 cm, konszignáció szerint | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
B-10 | Bútorsor, kb. 180x60x85 cm, konszignáció szerint | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
B-11 | Bútorsor, kb. 180x60x85 cm, konszignáció szerint | [15 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | 0
B-12 | Bútorsor (beülős), L-alakú, kb. 195/185x60x85 cm, konszignáció szerint | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
F-1 | Álló fogas | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
F-2 | Fogasfal, 3 akasztóval, kb. 60x180 cm |  | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
R-1 | Rozsdamentes perforált falipolc, konzolos, kb. 140x30 cm | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
R-2 | Rozsdamentes, elöl nyitott terű munkapult, kb. 70x60x85 cm | [14 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 2 | 0
R-3 | Rozsdamentes, tolóajtós (polcos) eszközszekrény, kb. 90x30x120 cm | [17 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0
SZ-1 | Kétajtós üvegezett szekrény, kb. 90x50x180 cm | [12 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | 0 | 0
Ü-1 | Várótermi pad, 4 üléses (lakkozott lemezelt ülésekkel) | 2 | [21 empty] | 2 | 0 | 2 | 0
Ü-2 | Gördíthető, gázrugós, karos munkaszék (állítható magasság és háttámla), műbőr |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 18 | 0 | 18 | 0
Ü-3 | Stabil, négylábú, krómozott fémvázas támlásszék, műbőr |  | 1 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 3 | 0 | 3 | 0