## Munka1
| ÁRAZATLAN TERVEZŐI KIÍRÁS | HELYISÉGEK |  |  | DARAB |  |  |  | BECSÜLT NETTÓ EGYSÉGÁR eFt | BECSÜLT NETTÓ ÖSSZÁR eFt
AZONOSÍTÓ | MEGNEVEZÉS | FÖLDSZINT - LABOROK | FÖLDSZINT - KÓRBONCTAN | EMELET - KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK | TERVEZETT | MEGLÉVŐ | ÚJ BESZERZÉS | OPCIONÁLIS (KÉSŐBBI BESZERZÉS)
GÉP-MŰSZER
G06/1 | Sztetoszkóp, duplex | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G07/1 | Vérnyomásmérő, automata, felkaros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G54/1 | Középkategóriás színes doppler UH-diagnosztikai készülék, min. 2 db biopsziás fejjel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
G66/1 | Mobil állványos vizsgálólámpa, kb. 15.000 lux | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G67/1 | Asztali hőlégsterilizátor, kb. 20 lit. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
G69/1 | Laboratóriumi mosogató-fertőtlenítőgép, elektromos fűtésű, 1 ajtós (alsó-felső kocsival, kosarakkal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G71/1 | Linearis metszetfestő berendezés | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G71/2 | Univerzális festő-automata, nagy teljesítményű, zártrendszerű | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G71/3 | Fedő automata (zártrendszerű festőautomatához integrálható) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G71/4A | Asztali elszívó, manuális munkákhoz | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
G71/4B | Asztali elszívó, 2db kézi festősorral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G71/5 | Asztali rotációs mikrotom | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
G71/6 | Álló kryosztát mikrotom | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
G71/7 | Elektromos asztali metszetúsztató (terítő) kád | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0
G71/8 | Elektromos asztali blokkhűtő | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
G71/9 | Szövetelőkészítő berendezés, elszívószekrénnyel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G71/10 | Számítógép vezérelt szövetelőkészítő-automata, zárt rendszerű | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
G71/11 | Szövetbeágyazó centrum (asztal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
G71/12 | Rozsdamentes kimetsző (indító) asztal, beép. öblítő medencével, világítással, nagyítóval, formalinos hulladékledobóval, központi elszívással, szervmérleggel, digitális makrofoto kamerával és állvánnyal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G71/13A | Asztali szervmérleg, 12 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
G71/13B | Mobil állványos szervmérleg, 9 kg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| ÁRAZATLAN TERVEZŐI KIÍRÁS | HELYISÉGEK |  |  | DARAB |  |  |  | BECSÜLT NETTÓ EGYSÉGÁR eFt | BECSÜLT NETTÓ ÖSSZÁR eFt
AZONOSÍTÓ | MEGNEVEZÉS | FÖLDSZINT - LABOROK | FÖLDSZINT - KÓRBONCTAN | EMELET - KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK | TERVEZETT | MEGLÉVŐ | ÚJ BESZERZÉS | OPCIONÁLIS (KÉSŐBBI BESZERZÉS)
GÉP-MŰSZER
G71/14 | Rozsdamentes boncasztal, beép. öblítő medencével, központi elszívással, tartozékokkal | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | építészeti kiírásban költségelve | építészeti kiírásban költségelve
G71/15 | Mennyezeti befúvóelem, integrált nappalifény megvilágítással | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | építészeti kiírásban költségelve | építészeti kiírásban költségelve
G71/16A | Autopsziás elektromos vibrációs koponyafűrész vákuum elszívóval | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G71/16B | Autopsziás elektromos vibrációs koponyafűrész | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
G71/17A | Rozsdamentes tetemhűtő, átadós, 5x4 tálcás + tálcák | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | építészeti kiírásban költségelve | építészeti kiírásban költségelve
G71/17B | Rozsdamentes tetemhűtő, átadós, 3x4 tálcás + tálcák | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | építészeti kiírásban költségelve | építészeti kiírásban költségelve
G71/18 | Tetemszállító kocsi | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G71/19A | Rozsdamentes, hidraulikus tetemszállító/emelő kocsi, 45°-ban dönthető | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G71/19B | Rozsdamentes, hidraulikus tetemszállító/emelő kocsi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G71/20 | Rozsdamentes tálcaszállító kocsi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G71/21 | U-alakú katafalk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G71/22 | Kriosztát (fagyasztó) mikrotom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G71/23 | Laboratóriumi táramérleg, digit. 150g, 0,1mg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G71/24 | Analitikai mérleg, digit., 40/100/220g 0,1/0,01mg, rezgésmentes mérlegasztallal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G73/1 | Asztali citocentrifuga, rotorral | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
G74/1 | Binokuláris (rutin) laboratóriumi mikroszkóp, halogén | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1
G74/2 | Binokuláris fluoreszcensz mikroszkóp | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
G74/3A | Egyenes állású diszkussziós (konzultációs) mikroszkóp, társnézővel 5 fő részére, videokamerával, LCD monitorral | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
G74/3B | Diszkussziós laboratóriumi fotomikroszkóp, LCD monitorral | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
G79/1 | Laboratóriumi pH-mérő | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G83/1 | Asztali termosztátszekrény, kb.30 lit., szabályozható hőmérsékletű | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
G83/2 | Elektromos monodesztilláló, kb. 3-6 lit/h, ioncserélővel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| ÁRAZATLAN TERVEZŐI KIÍRÁS | HELYISÉGEK |  |  | DARAB |  |  |  | BECSÜLT NETTÓ EGYSÉGÁR eFt | BECSÜLT NETTÓ ÖSSZÁR eFt
AZONOSÍTÓ | MEGNEVEZÉS | FÖLDSZINT - LABOROK | FÖLDSZINT - KÓRBONCTAN | EMELET - KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK | TERVEZETT | MEGLÉVŐ | ÚJ BESZERZÉS | OPCIONÁLIS (KÉSŐBBI BESZERZÉS)
GÉP-MŰSZER
G86/1 | Elektromos kézszárító, infrás | 5 | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0
G86/2 | Nagynyomású mosóberendezés, hideg vizes, habosító fejjel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
G86/3 | Súroló-vízfelszívó automata, 1 forgókefés, kb. 45 cm | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G87/1 | Háztartási hűtőgép fagyasztó nélkül, automata, kb. 120 lit. (pult alá) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G87/2 | Háztartási hűtőgép fagyasztó nélkül, automata, kb. 240 lit. | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
G87/3 | Laboratóriumi hűtőgép, légkeveréses, +2….+12°C, kb. 50-100 lit. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
G87/4 | Laboratóriumi fagyasztó, 0...-30°C, kb. 200-250 lit. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
G91/1A | Asztali fénymásoló | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G91/1B | Asztali fénymásoló/nyomtató, A4, 20 lap/perc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
G91/2 | Digitális makrofoto összeállítás, állvánnyal | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G91/3 | Digitális diktafon | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
G91/4 | Normálpapíros telefax készülék | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0
G91/5 | Videoprojektor (digitális vetítő), vetítővászonnal, laptoppal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
G92/1 | Számítógép munkaállomás, monitorral, nyomtatóval, op.rendszerrel, komplett | 4 | 0 | 10 | 14 | 6 | 6 | 0
G96/1 | Háztartási mikrohullámú sütő, forgótányéros, kb. 30 lit. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G00/1 | Normál konyhai hűtőgép, kb. 50-60 lit | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
G00/2 | Normál konyhai hűtőgép, kb. 120 lit | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
TECHNOLÓGIAI FELSZERELÉS ÉS MOBILIA
T65/1 | Belgyógyászati vizsgálóasztal, állítható fejrésszel, 85 cm fekmagasság, műbőr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
T71/1 | Kórboncoláshoz használatos bonceszközök (készlet) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
T86/1 | Könyökkaros kézfertőtlenítőszer adagoló, induló fogyóanyag készlettel | 10 | 10 | 3 | 23 | 0 | 23 | 0
T86/2 | Folyékonyszappan adagoló, induló fogyóanyag készlettel | 6 | 6 | 16 | 28 | 0 | 28 | 0
T86/3 | Papírtörölköző adagoló, induló fogyóanyag készlettel | 11 | 12 | 16 | 39 | 0 | 39 | 0
T86/4 | Toalettpapír adagoló, induló fogyóanyag készlettel | 5 | 6 | 10 | 21 | 0 | 21 | 0
T86/5 | Rozsdamentes lábpedálos, kivehető betétes hulladékgyűjtó (badella) | 16 | 16 | 19 | 51 | 0 | 51 | 0
T86/6 | Szennyfogó tapadó szőnyeg, cserélhető (lehúzható) felületű, kb. 180x120 cm | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| ÁRAZATLAN TERVEZŐI KIÍRÁS | HELYISÉGEK |  |  | DARAB |  |  |  | BECSÜLT NETTÓ EGYSÉGÁR eFt | BECSÜLT NETTÓ ÖSSZÁR eFt
AZONOSÍTÓ | MEGNEVEZÉS | FÖLDSZINT - LABOROK | FÖLDSZINT - KÓRBONCTAN | EMELET - KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK | TERVEZETT | MEGLÉVŐ | ÚJ BESZERZÉS | OPCIONÁLIS (KÉSŐBBI BESZERZÉS)
TECHNOLÓGIAI FELSZERELÉS ÉS MOBILIA
T94/1 | Takarítókocsi,kádas+4 vödrös, moppnyéllel, zsepes mopokkal, komplett | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0
T97/1 | Robbanásbiztos fém szekrény kb. 60X60x140 cm | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
T97/2 | Egyajtós fém sav- és lúgszekrény, 6 fiókos, kb. 60x60x200 cm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
T97/3 | Kétajtós fém vegyszerszekrény, 4 polcos, kb.100x50x200 cm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
T97/4 | Fém metszet- és blokktároló szekrény, fiókos, kb.110x75x100 cm | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
T99/1 | Gördíthető műszerkocsi, 2 polcos, kb. 60X60x80 cm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
T99/2 | Zsámoly (fellépő), 2 lépcsős | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
T99/3 | Rozsdamentes, gördíthető szennyes ledobó, 2 zsákos, fedeles | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0
T99/4A | Rozsdamentes, gördíthető asztalkocsi, 2 polcos, kb.100x60x70cm | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
T99/4B | Rozsdamentes, gördíthető asztalkocsi, 3 polcos, kb.100x60x95cm | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
T99/4C | Rozsdamentes, gördíthető asztalkocsi, 3 polcos, kb.120x80x100 cm | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
BEÉPÍTETT ÉS MOBIL BÚTORZAT
A-1 | Garnitúra (dohányzó) asztalka, kb. 60x60x50 cm | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
A-2 | Íróasztal, klaviatúra tartóval, kábel kibúvókkal, gördíthető, fiókos alátétkonténerrel, kb. 140x70x75 cm | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0
A-3A | Kiegészítő (készülék) asztal, fénymásoló alá, kb. 90x60x60 cm | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0
A-3B | Kiegészítő (készülék) asztal, írógép alá, kb. 90x60x60 cm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
A-4 | Számítógép asztal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Á-1 | Raktári fémállvány, csavarkötésű, galvánozott, 1 mezős-6 polcos, kb. 100x45x200 cm, polconként 200 kg teherbírás | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0
Á-2 | Raktári fémállvány, csavarkötésű, galvánozott, 2 mezős-12 polcos, kb. 200x45x200 cm, polconként 200 kg teherbírás | 3 | 1 | 13 | 17 | 0 | 17 | 0
Á-3 | Gördíthető ruhaállvány, akasztós ruhákhoz + ruhazsákok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| ÁRAZATLAN TERVEZŐI KIÍRÁS | HELYISÉGEK |  |  | DARAB |  |  |  | BECSÜLT NETTÓ EGYSÉGÁR eFt | BECSÜLT NETTÓ ÖSSZÁR eFt
AZONOSÍTÓ | MEGNEVEZÉS | FÖLDSZINT - LABOROK | FÖLDSZINT - KÓRBONCTAN | EMELET - KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK | TERVEZETT | MEGLÉVŐ | ÚJ BESZERZÉS | OPCIONÁLIS (KÉSŐBBI BESZERZÉS)
BEÉPÍTETT ÉS MOBIL BÚTORZAT
B-1 | Bútorsor (mosogatós), kb. 300x60x85/210 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-2A | Bútorsor (parapetasztal), kb. 475x60x75 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-2B | Bútorsor (parapetasztal), kb. 455x60x75 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-2C | Bútorsor (parapetasztal), kb. 415x60x75 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-2D | Bútorsor (parapetasztal), kb. 265x60x75 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-2E | Bútorsor (parapetasztal), kb.305x60x75 cm, konszignáció szerint | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-2F | Bútorsor (parapetasztal), kb. 375x60x75 cm, konszignáció szerint | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
B-3 | Bútorsor (beülős), kb. 250x60x75/210 cm, konszignáció szerint | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
B-4 | Bútorsor, kb.180x45x210 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-5 | Bútorsor (mosogatós), kb. 300x60x85/210 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-6 | Bútorsor, kb. 240x60x85/210 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-7 | Bútorsor (szigetasztal), kb. 180x120x75/140 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-8 | Bútorsor (beülős), kb. 120x90x75 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-9A | Bútorsor (beülős), kb. 120x90x75/210 cm, konszignáció szerint | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
B-9B | Bútorsor (beülős), kb. 120x90x75/210 cm, konszignáció szerint | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
B-9C | Bútorsor (beülős), kb. 100/120x90x75/210 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-10 | Bútorsor, kb. 180x60x85 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-11 | Bútorsor, kb. 180x60x85 cm, konszignáció szerint | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
B-12 | Bútorsor (beülős), L-alakú, kb. 195/185x60x85 cm, konszignáció szerint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-13 | Bútorsor, kb. 90x60x210 cm, konszignáció szerint | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
B-14 | Bútorsor, kb. 180x30x210 cm, konszignáció szerint | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-15 | Alsószekrény, kb.90x45x110 cm, konszignáció szerint | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B-16 | Bútorsor (beülős), kb. 125/155x60x75 cm, konszignáció szerint | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| ÁRAZATLAN TERVEZŐI KIÍRÁS | HELYISÉGEK |  |  | DARAB |  |  |  | BECSÜLT NETTÓ EGYSÉGÁR eFt | BECSÜLT NETTÓ ÖSSZÁR eFt
AZONOSÍTÓ | MEGNEVEZÉS | FÖLDSZINT - LABOROK | FÖLDSZINT - KÓRBONCTAN | EMELET - KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK | TERVEZETT | MEGLÉVŐ | ÚJ BESZERZÉS | OPCIONÁLIS (KÉSŐBBI BESZERZÉS)
BEÉPÍTETT ÉS MOBIL BÚTORZAT
B-17 | Bútorsor, kb. 240x45x210 cm, konszignáció szerint | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
B-18 | Bútorsor (beülős), kb. 385x60x75 cm, konszignáció szerint | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
B-19 | Bútorsor, kb. 320x60x85 cm, konszignáció szerint | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
B-20 | Bútorsor, kb. 480x30x210 cm, konszignáció szerint | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
B-21 | Bútorsor (beülős), kb. 270x60x75 cm, konszignáció szerint | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
F-1 | Álló fogas | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
F-2 | Fogasfal, 3 akasztóval, kb. 60x180 cm | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
R-1 | Rozsdamentes perforált falipolc, konzolos, kb. 140x30 cm | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
R-2 | Rozsdamentes, elöl nyitott terű munkapult, kb. 70x60x85 cm | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
R-3 | Rozsdamentes, tolóajtós (polcos) eszközszekrény, kb. 90x30x120 cm | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
R-4 | Rozsdamentes kötény és kalucsnitartó faliállvány, kb.100x30x180 cm | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
R-5 | Rozsdamentes konzolasztal, kb. 140x50 cm | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
R-6 | Rozsdamentes, üvegezett ajtós (polcos) szekrény, kb. 90x60x180 cm | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
SZ-1 | Kétajtós üvegezett szekrény, kb. 90x50x180 cm | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
SZ-2 | Osztott terű, egyajtós öltözőszekrény, kb. 45x60x210 cm | 0 | 3 | 18 | 21 | 0 | 21 | 0
Ü-1 | Várótermi pad, 4 üléses (lakkozott lemezelt ülésekkel) | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Ü-2 | Gördíthető, gázrugós, karos munkaszék (állítható magasság és háttámla), műbőr | 18 | 1 | 11 | 30 | 0 | 30 | 0
Ü-3 | Stabil, négylábú, krómozott fémvázas támlásszék, műbőr | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
Ü-4 | Öltözőpad, lakkozott léc ülőkés, kb. 90x30x35 cm | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0
Ü-5 | Kisméretű fotel, mosható-fertőtleníthető kárpittal | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
ÁRAZATLAN TERVEZŐI KIÍRÁS
AZONOSÍTÓ | MEGNEVEZÉS | felhasználási helyek (helyiségszámokkal) |  |  |  |  | ÚJ BESZERZÉS |  | BECSÜLT NETTÓ EGYSÉGÁR eFt | BECSÜLT NETTÓ ÖSSZÁR eFt
ÉPÍTÉSZETI TERVEKEN SZEREPLŐ MOBIL BÚTORZAT
1. | Gördíthető, gázrugós, karos munkaszék | 106, 114, 116, 119, 122, 124, 128 |  |  |  |  | 11
2. | Stabil, négylábú, krómozott támlásszék | 106, 117, 122, 124, 125 |  |  |  |  | 40
3. | Bútorsor, konszignáció szerint | 106, 114, 116, 119, 122, 124, 128 |  |  |  |  | 8
4. | Bútorsor, konszignáció szerint | 114, 116, 117, 122, 124, 128 |  |  |  |  | 9
5. | Alsószekrény, konszignáció szerint | 125 |  |  |  |  | 5
6. | Íróasztal | 114, 116, 119, 122, 124, 128 |  |  |  |  | 9
7. | Íróasztal | 106, 122 |  |  |  |  | 2
8. | Tárgyalóasztal | 125 |  |  |  |  | 1
9. | (lerakó) asztalka | 122 |  |  |  |  | 1
10. | Ülőgarnitúra | 122 |  |  |  |  | 1
NETTÓ ÖSSZESEN (OPCIONÁLIS TÉTELEKKEL):
NETTÓ ÖSSZESEN (OPCIONÁLIS TÉTELEK NÉLKÜL):
EBBŐL: GÉP-MŰSZER
TECHNOLÓGIAI FELSZERELÉS- ÉS MOBILIA
BEÉPÍTETT ÉS MOBIL BÚTORZAT
ÉPÍTÉSZETI TERVEKEN SZEREPLŐ MOBIL BÚTORZAT