#### AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Az „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című

TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 azonosítószámú projekt

Pándy Kálmán Megyei Kórház Sürgősségi Osztály orvostechnológiai eszközeinek beszerzésére

indított közbeszerzési eljárásban.

2010.

I.

Általános tudnivalók

Az Ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az Ajánlattevőket az ajánlattételi felhívásban és a jelen ajánlati dokumentációban feladat elvégzésére. Az ajánlati dokumentáció részben ismétli az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő.

Ajánlati határidő meghosszabbítása, ajánlattételi felhívás visszavonása:

Az ajánlati határidő meghosszabbítására a Kbt. 75. §-ban, míg az ajánlattételi felhívás visszavonására a Kbt. 76. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

Kiegészítő tájékoztatás kérése:

Az Ajánlattevő az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal.

Az Ajánlattevőknek kérdéseiket írásban kell benyújtaniuk a Darázs és Társai Ügyvédi Iroda részére, az ajánlati felhívásban szereplő elérhetőségeken, levélben vagy faxon és E-mailben.

Az Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat legkésőbb az ajánlati határidő lejárta előtt hat nappal küldi meg telefaxon, ha ez sem lehetséges, levélben, egyidejűleg minden Ajánlattevőnek. Az Ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel levelezési címét, telefax számát, és e-mail elérhetőségét. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során adott válaszokat azoknak az ajánlattevőknek küldi meg, akik az ajánlattételi dokumentációt megvásárolták és az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal nevüket, székhelyüket a postai címüket, fax számukat ajánlatkérőnek írásbeli kérdésein feltüntették.

Kérjük olyan telefax és email-elérhetőség megadását, amelyek a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmasak. Az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:

Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 70.§ (1) bekezdése)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306..§ (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését szerinti előírások érvényesítését.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és a középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 70.§ (2) bekezdése)

Az ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63.§ és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell eljárnia.

Az ajánlattevő köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban meg kell adnia. (Kbt. 70.§ (3) bekezdése)

Az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe;

b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) amelyek teljesítéséhez  a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá

c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. (Kbt. 71. § (1) bekezdése)

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a Kbt. 60.§, illetőleg a 61. § szerint kizáró okok hatálya alá esik. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § és a 63/A § (4) bekezdése szerint akkor kell eljárnia, ha az ajánlattevőnek a fentiek szerint meg kell jelölnie az alvállalkozókat. Egyébként, illetőleg a közbeszerzés tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 71. § (3) bekezdése)

Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. A nem magyar nyelvű dokumentumokat az Ajánlattevő csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Intézet által készített hiteles fordítással nyújthatja be.

Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban, 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 2 másolati példányban, valamint a teljes ajánlattételi anyagot 1 db elektronikus adathordozón (CD,DVD) kell benyújtani. A példányokon fel kell tüntetni, hogy "eredeti" vagy "másolati" példány. Az ajánlatok egyes példányait folyamatos oldalszámozással (adatot nem tartalmazó oldalakat is) ellátva, tartalomjegyzékkel, valamint sérülés nélkül, nem bontható (átfűzött és lepecsételt) kötésben kell benyújtani. Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltérések az ajánlat automatikus érvénytelenségét eredményezik.

Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni:

A csomagoláson a „Pándy Kálmán Kórház orvosi műszer közbeszerzési ajánlat.”, az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. A csomagoláson más nem szerepelhet. Ezen kívül a postán küldött küldemények faladásához szükséges adatok szerepelhetnek a borítón. Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg a benyújtás helyére, úgy azt az Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti és az eljárásban a továbbiakban már nem vehet részt.

Az ajánlatok felbontása:

Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra a beadás helyszínén. Az ajánlatok felbontásán az összes érdekelt (Kbt. 80.§) részt vehet.

Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel:

- Az Ajánlattevő neve, címe, székhelye;

- A bírálati részszempontok szerinti ajánlat.

Az Ajánlatkérő bontáskor vizsgálja, hogy

- az ajánlat határidőre beérkezett-e;

- az 1 eredeti, 2 másolati példány és elektronikus adathordozó megvan-e.

Az ajánlatok értékelése:

Az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot, amennyiben azzal szemben a Kbt. 88. § (1) bekezdésében meghatározott ok áll fenn.

Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, akivel szemben a Kbt. 88. § (2) – (3) bekezdésében meghatározott ok áll fenn.

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból kizártak. Az Ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni, összehasonlítani és részletesen vizsgálni, amelyeknél a fenti érvénytelenítő és kizáró okok nem állnak fenn.

Az Ajánlatkérő azon ajánlatokat, amelyet olyan Ajánlattevők adtak be, akiket az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánított, illetve akik ajánlatát a Bíráló Bizottság érvényesnek fogadta el, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el.

Ha az ajánlatban nyilvánvaló számítási hiba van, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását.

Ha az ajánlat lehetetlen, vagy túlzottan alacsony, illetve magas, továbbá kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott szempontok alapján bírálja el. Az eljárás nyertese a bírálati résszempontok alapján összességében legkedvezőbb érvényes ajánlat tevője.

A bírálati szempontok értékelése

I. részajánlat:

Az 1. részszempont nettó ajánlati ár:

A legalacsonyabb (legkedvezőbb) ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, legmagasabb (legkedvezőtlenebb) 1 pontot kap. A többi ajánlat ezen rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A vizsgált: a vizsgált paraméter

A legjobb: a legkedvezőbb paraméter

Pmax: a maximális adható pont: 10

Pmin: a minimálisan adható pont: 1

(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb:

P = A legjobb/ A vizsgált * (Pmax – Pmin) + Pmin

A P értéke szorozva súlyszámmal (70) adja az  részszempont pontszámát.

A 2. részszempont a kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

Ajánlattevő a jótállási idő elvárt mértéke: minimum 12  hónap.

Az minimális jótállási idő mértékénél kevesebb időt tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Az egyes ajánlatok pontszámainak meghatározása:

A legtöbb jótállási idő mértékét tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, a legkevesebb 1 pontot.

A többi ajánlat ezen rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A vizsgált: a vizsgált paraméter

A legjobb: a legkedvezőbb paraméter

Pmax: a maximális adható pont: 10

Pmin: a minimálisan adható pont: 1

(előny a nagyobb): ha a legkedvezőbb érték a legnagyobb:

P = A vizsgált / A legjobb * (Pmax – Pmin) + Pmin

A P értéke szorozva súlyszámmal (20) adja a  részszempont pontszámát.

A I. rész 3. részszempont műszaki tartalom:

A CT berendezés ajánlati dokumentáció műszaki tartalom részében meghatározott műszaki jellemzőinek az a része, amely mellé külön megajánlandó és pontozásra műszaki paraméter nincs rendelve a műszaki alkalmasság minimum feltétele. Azon ajánlat, amelyben a megajánlott berendezés ezekkel, a jellemzőkkel nem rendelkezik, és nem rendelkezik az értékelésre kerülő műszaki legalább minimum értékével, érvénytelen.

Az értékelési táblázat az I. részajánlat

műszaki jellemzőire

| Értékelési alrészszempontok | Adott paraméternek megfelelő pontszám. | Súlyszám |
| --- | --- | --- |
| - Gantry vezérlése a gantry mindkét oldalán, elején / hátulján is lehetséges, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) | 1 |
| - Legkisebb fókuszpont teljesítménye | min: 30 kW (< 50 kW: 1 pont, < 70 kW: 5 pont, ≥ 70 kW: 10 pont) | 1 |
| - Dinamikus fókuszpont, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) | 2 |
| - Egy-időben, feldolgozható (gyűjthető) független adatú, egy mezőben levő detektorsorok száma) axiális szekvenciális módban azonos a szeletszámmal, min: 40. | (< 64 sor: 1 pont, ≥ 64 sor: 10 pont) | 25 |
| - Detektormátrix által biztosított z-irányú térbeli lefedettség, min: 18 mm | (< 20 mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) | 5 |
| - Max z-irányú kollimáció szubmiliméteres szeletvastagság mellett, min: 12 mm | (< 20 mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) | 5 |
| - Mintavételi frekvencia szubszekundumos körülfordulásnál, min 1800 Hz | (< 3125 Hz: pont, < 4625 Hz: 5 pont, ≥ 4625 Hz: 10 pont) | 3 |
| - Adatátviteli sebesség a detektorról, min 4000 Mb/s | (≤5200 Mb/s: 1 pont, >5200 Mb/s: 10 pont) | 2 |
| - Egyszeri folyamatos spirál mérés ideje, min. 60 s | (< 100 s: 1 pont, ≥ 100 s: 10 pont) | 3 |
| - CTDI100 a fejfantom középpontjában filter nélkül | (mGy/100 mAs), max. 19 mGy/100 mAs (≥14 mGy/100 mAs:1 pont, >11 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤11 mGy/100 mAs:10 pont) | 3 |
| - CTDI100 a testfantom középpontjában filter nélkül (mGy/100 mAs), max. 7 mGy/100 mAs | (≥4.5 mGy/100 mAs:1 pont, >3.5 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤3.5 mGy/100 mAs:10 pont) | 3 |
| - Magaskontrasztú felbontás 0 % MTF-nél min: 15 vp/cm | (< 18 vp/cm: 1 pont, < 24 vp/cm: 5 pont, ≥ 24 vp/cm 10 pont) | 1 |
| - Időbeli felbontás max: 80 ms | (>70 ms: 1 pont, ≥55 ms: 5 pont, <55 ms 10 pont) | 5 |
| - Rekonstruált képmátrix mérete min: 512x512 | (≥512x512: 1 pont, ≥ 768x768: 5 pont, ≥ 1024x1024: 10 pont) | 10 |
| - Automatikus injektor vezérlés a CT konzolról, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) | 1 |

A műszaki tartalom résszempont esetén a fenti táblázatban szereplő egyes paraméterek képezik az alszempontokat.

Az adható pontszám alszempontonként a táblázat szerint maximum 10, minimum 1 pont. Az ajánlatkérő a táblázatban szereplő pontkiosztás és az adott paraméterre megajánlott érték alapján állapítja meg az egyes paraméterekre adott pontszámot, majd, ezt a pontszámot szorozza a táblázatban hozzárendelt súlyszámmal. Az így kapott értékek összeadásra kerülnek, és így alakul ki a részszempont összesített pontértéke.

A II. részajánlat(opciós):

Az ajánlattevőnek valamennyi opciós tételt külön kell beáraznia és azok összesítése képezi a részajánlatra vonatkozó ellenszolgáltatás összegét.

Az ajánlati dokumentáció műszaki tartalom részében a szállítandó termékre meghatározott műszaki jellemzőinek való megfelelés, vagy azzal egyenértékű termék megajánlása az opciós részre adott ajánlat érvényességének feltétele. Azon részajánlat, amelyben a megajánlott berendezés ezekkel, a jellemzőkkel nem rendelkezik, érvénytelen.

Az 1. részszempont nettó ajánlati ár:

A legalacsonyabb (legkedvezőbb) ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, legmagasabb (legkedvezőtlenebb) 1 pontot kap. A többi ajánlat ezen rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Avizsgált: a vizsgált paraméter

Alegjobb: a legkedvezőbb paraméter

Pmax: a maximális adható pont: 10

Pmin: a minimálisan adható pont: 1

(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb:

P = Alegjobb/ Avizsgált * (Pmax – Pmin) + Pmin

A P értéke szorozva súlyszámmal (80) adja az  részszempont pontszámát.

A 2. részszempont a kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

Ajánlattevő a jótállási idő elvárt mértéke: minimum 12  hónap.

Az minimális jótállási idő mértékénél kevesebb időt tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Az egyes ajánlatok pontszámainak meghatározása:

A legtöbb jótállási idő mértékét tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, a legkevesebb 1 pontot.

A többi ajánlat ezen rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Avizsgált: a vizsgált paraméter

Alegjobb: a legkedvezőbb paraméter

Pmax: a maximális adható pont: 10

Pmin: a minimálisan adható pont: 1

(előny a nagyobb): ha a legkedvezőbb érték a legnagyobb:

P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax – Pmin) + Pmin

A P értéke szorozva súlyszámmal (20) adja a  részszempont pontszámát.

Eredményhirdetés:

Az Ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlatételi felhívásban rögzítetteknek megfelelően nyilvánosan hirdeti ki, amelynek idejét indokolt esetben megváltoztathatja. Az eredmény hirdetés során a részajánlatok nyertesét külön jelöli meg. Az ajánlatkérő az ajánlattevőket az eredményhirdetésre meghívja.

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az összegzést az eredményhirdetésen megjelent ajánlattevőknek átadja, a többiek részére aznap megküldi. A törvényben meghatározott feltételek mellett az ajánlatkérő az összegzést módosíthatja.

A kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat az eljárás nyertesének – ha az ajánlat nem tartalmazza – ezt követő nyolc napon belül kell benyújtania.

Az eljárás nyertesének visszalépése, valamint az eljárás nyertesének a felhívásban megjelölt kizáró okokkal kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások határidőben benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő tartalommal való becsatolása esetén, az ajánlatkérő az eredményhirdetést követő kilencedik napon, elektronikus úton felhívja a következő legkedvezőbb ajánlattevőt az igazolások benyújtására. A következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő kilencedik naptól számított nyolc napon belül kell a szükséges igazolásokat becsatolnia, ha az ajánlatban nem adta be (Kbt. 63 § (4) bekezdés.

Szerződéskötés:

A Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, eredményes közbeszerzési eljárás esetén az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel köt szerződést a részekre.

II

MŰSZAKI TARTALOM

A közbeszerzés célja az alábbi orvosi készülékek és kórházi berendezések beszerzése.

CT BERENDEZÉS (1. részajánlat)

Termékleírás

Multislice helikális scanner, legalább 40 detektorsor egyidejű mérésével

Ajánlati ár (kedvezőbb a kevesebb) S=70

Gantry

- Gantry nyílásátmérő: Min. 70 cm.

- Gantry dőlésszöge: Min. ± 30 fok.

- Gantry döntés  konzolról távvezérelhető.

- Gantry vezérlése a gantry mindkét oldalán, elején / hátulján is lehetséges, előny a megléte (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) S=1

Páciens asztal

- Maximális megengedett páciens terhelés a mozgatási pontosság romlása nélkül, min:

200 kg.

- Az asztal longitudinális mozgása által biztosított maximális fémmentes scan hossza

(cm) helikális üzemmódban, min: 170 cm.

Röntgentechnikai paraméterek

- Legnagyobb generátor teljesítmény, amely alkalmazható a rendszer röntgencsövével,

min: 60kW.

- Legnagyobb rtg-cső áram, min. 10 másodperces folyamatos helikális scan esetén, min:

500mA.

- Választható Röntgen cső feszültségek, min: 3 különböző érték.

- Legmagasabb Röntgen cső feszültség, min: 135kV.

- Anód hőtároló kapacitás, min: 8 MHU.

- Legkisebb fókuszpont teljesítménye, min: 30 kW (< 50 kW: 1 pont, < 70 kW: 5 pont,

≥ 70 kW: 10 pont) S=1

- Dinamikus fókuszpont, előny a megléte (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) S=2

- Anód hő leadása, min: 800 KHU/min.

Adatgyűjtés

- Egy-időben, feldolgozható (gyűjthető) független adatú, egy mezőben levő

detektorsorok száma) axiális szekvenciális módban azonos a szeletszámmal, min: 40.

(< 64 sor: 1 pont, ≥ 64 sor: 10 pont) S=25

- Detektormátrix által biztosított z-irányú térbeli lefedettség, min: 18 mm (< 20 mm: 1

pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) S=5

- Max z-irányú kollimáció szubmiliméteres szeletvastagság mellett, min: 12 mm (< 20

mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) S=5

- Mintavételi frekvencia szubszekundumos körülfordulásnál, min 1800 Hz (< 3125 Hz:

- pont, < 4625 Hz: 5 pont, ≥ 4625 Hz: 10 pont) S=3

- Adatátviteli sebesség a detektorról, min 4000 Mb/s (≤5200 Mb/s: 1 pont, >5200 Mb/s: 10 pont) S=2

- Egyszeri folyamatos spirál mérés ideje, min. 60 s (< 100 s: 1 pont,  ≥ 100 s: 10 pont) S=3

Geometriai jellemzők

- A legnagyobb mérési látómező (scan FOV), min: 50 cm.

- Legnagyobb mért szeletvastagság, min: 10 mm.

Sebesség

- A legrövidebb körülfordulási idő, max: 0,5 sec.

Detektor rendszer

- Legkisebb kollimált szeletvastagság, max: 1 mm

- Az egy sorban lévő detektorok effektív száma a referencia detektorokat leszámítva

(az esetlegesen alkalmazott fókuszpont modulációs technikák figyelembe vételével), min: 670 darab szilárdtest (scintillációs) detektor.

- Kis kontrasztú felbontás mérő-fantom átmérője -(A) 200 mm.

- A megkülönböztetett objektum mérete (B) mm, max. 5 mm.

- Az objektum és környezete kontrasztja © HU max: 4 HU, 0,1%= 1 HU.

- CTDI100 a fejfantom középpontjában filter nélkül (mGy/100 mAs), max. 19 mGy/100 mAs (≥14 mGy/100 mAs:1 pont, >11 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤11 mGy/100 mAs:10 pont) S=3

- CTDI100 a testfantom középpontjában filter nélkül (mGy/100 mAs), max. 7 mGy/100 mAs (≥4.5 mGy/100 mAs:1 pont, >3.5 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤3.5 mGy/100 mAs:10 pont) S=3

- Magaskontrasztú felbontás 0 % MTF-nél min: 15 vp/cm (< 18 vp/cm: 1 pont, < 24

vp/cm: 5 pont, ≥ 24 vp/cm 10 pont) S=1

- Dózisszabályzás a mérés közben

- Prospektív dózis-szint meghatározás. Időbeli felbontás max: 80 ms (>70 ms: 1 pont, ≥55 ms: 5 pont, <55 ms 10 pont) S=5

Számítógép hardware

- Színes monitor (ok): LCD (TFT) min. 19” átmérővel.

- Host computer típusa, kérjük megadni!

- Operációs rendszer: valódi -multi user-multitasking.

- Processzor(ok) Órajel frekvenciája min: 2GHz.

- Operatív memória (RAM) min: 4 GB.

- Rekonstrukciós sebesség 512 mátrix, 50cm FOV mellett 1mm (+/-30%) rekonstruált szeletvastagságnál min: 15kép/s (a helikális “cone beam” korrekcióval együtt).

- Nyers-adat tárolására szolgáló merevlemez kapacitás min: 70GB.

- Rekonstruált képmátrix mérete min: 512x512 (≥512x512: 1 pont, ≥ 768x768: 5 pont, ≥ 1024x1024: 10 pont) S=10

- Rekonstruált szeletek tárolása merevlemezen (rövid távú archiválás) min: 200.000 kép (512-es mátrix-szal, tömörítetlenül)

- Általános 3D megjelenítés (VRT,MIP,MPR, Volume Rendering,) távolság , kerület, terület és térfogat méréssel

Hatásfok optimalizálás

- Automatikus dózis elosztás. A kisebb denzitású részek kisebb mA értékkel lesznek leképezve.

- Automatikus injektor vezérlés a CT konzolról, előny a megléte (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) S=1

Kommunikáció

- HIS kompatibilitás.

- DICOM  Print.

- DICOM Storage (képarchiválás)

- DICOM Send (képek automatikus küldésének lehetősége

- DICOM Worklist

Opciós ajánlati elemek CT-hez

Primer vizsgáló konzoltól fizikailag független páciens adatbázisú, feldolgozó munkaállomás(CT-hez)

- Saját központi processzor egység és adatbázis: nagyteljesítményű számítógép (multi-user, multi-tasking operációs rendszerrel).

- Valódi 64 bites Processzorok száma, kérjük megadni!

- Órajel frekvenciája min: 2GHz.

- RAM kapacitás min: 4GB

- Merevlemez kapacitás min: 140 GB

- Szünetmentes táp min: 30 perc

- CD írás lehetősége

- 2 db Színes monitor: TFT, legalább 19” átmérővel

Klinikai software-csomag elvárások a másodmunkaállomáson(CT-hez)

- Általános 3D megjelenítés (VRT,MIP,MPR) távolság , kerület, terület és térfogat méréssel

- Kvantitatív vaszkuláris analízis csomag

- Perfúziós szoftver

Mennyiség: 1 db

OPCIONÁLIS TÉTELEK:(II. részajánlat)

ULTRAHANG KÉSZÜLÉK

Termékleírás:

- Hordozható kivitel

- Elektronikus 2D

- Convex Sector és lineáris diagnosztizálási mód

- Képalkotás min: Digitális- fekete-fehér

- Fókusz dinamikusan 4 pontban, teljes időben és arányban

- Dinamikus vizsgálati mélység min: 1-24 cm

- Állítható nagyítási módok: real time, 6X

- Minimum 15 programhely

- Beépített memóriatároló min: 1000 kép

- Sugárzásszűrős LCD képernyő, min. 10”

- Csatlakozási lehetőségek min: USB, TV standard, hőnyomtató, Video

- Súly max: 10 kg

- Az ár tartalmazzon 1 db Convex 2D hasi fejet

- Mérési funkciók min: távolság, terület, kerület, térfogat, ratio, stenozis%, terhességi és magzatfejlődési program, időtartam, mélység, sebesség, pulzus

- Opcióként: Convex 2D vaginális fej; Linear 2D érrendszer-lágyrész vizsgálófej

Mennyiség: 1 db

EKG KÉSZÜLÉK, 6/12 CSATORNÁS

Termékleírás:

- 12 standard elvezetés szimultán mérése

- Hordozható / mobil kivitel

- Súly max: 3 kg

- Hálózati és akkumulátoros működés, beépített intelligens gyorstöltővel

- Akkumulátorról történő folyamatos működési idő, monitorozás üzemmódban min. 4 óra

- Hálózatról történő működtetés lemerült akkumulátor esetén is

- Beépített hőírós nyomtató

- Egyidejűleg nyomtatható csatornák száma min: 6

- Nyomtató papír szélessége min: 110 mm

- Előre programozható felvételi módok, protokollok

- A4 formátumú nyomtatás lehetősége PC-n keresztül

- A4 formátumú nyomtatás lehetősége direkt lézerprinteren keresztül, számítógép használata nélkül, kérjük megadni!

- 12 elvezetés egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor

- 12 elvezetés + 1 ritmusgörbe egyidejű monitorozására alkalmas LCD monitor

- Lehetőség 3 / 6 / 12 csatorna monitorozása közötti választásra

- Lehetőség 3 / 6 / 12 / 12 csatorna + 1 ritmusgörbe monitorozása közötti választásra

- Automatikus és manuális elvezetés váltás

- LCD kijelző min. 640 x 480 pixel

- Színes, érintőképernyős LCD kijelző

- Alfanumerikus billentyűzet

- Memória min. 100 EKG felvétel tárolására

- Számítógéphez való csatlakozás lehetősége 12 csatornás online monitorozással

- Korlátlan számú EKG felvétel tárolása PC-n

- Beépített óra és naptár

- A nyomatatáson automatikusan megjeleníthető adatok min: dátum, időpont, páciensnév, azonosító jel

- Szűrők min: hálózati zavarszűrő, programozható izomszűrők, digitális alapvonalszűrő

- Minimum 4 féle programozható izomzaj-szűrés

- Beállítható riasztási határértékek: HR alsó és felső határértékre történő riasztás

- Pace-maker jelregisztrálás, impulzusdetektálás

- Analízis program

- Diagnózis program

- Ritmusanalízis

- Automatikus- és manuális nyomtatás

- Felismert eseményre triggerelt nyomtatás és / vagy tárolás

- Tartozék legalább: 1 db defibrillátor védett tartozékkészlet, 1 db EKG gél, 5 db regisztrálópapír, 1 db hordtáska, 1 db PC-s program, korlátlan számú EKG tárolására és adatbázis-kezelésre alkalmas, a szükséges tartozékokkal

- Opcióként:

- SpO2 monitorozási lehetőség, riasztás beállítható SpO2 értékkel

Mennyiség: 2 db

MENNYEZETI MŰTŐLÁMPA

Termékleírás:

- Világításintenzitás: lámpafejenként 140.000 LUX fényerő

- Fókuszálható terület min: 17-27 cm

- Színhőmérséklet kb: 4200 K

- Színvisszaadás min: 90 Ra

- Fényerőszabályzás legalább: 40-100%

- Körbeforgathatóság: 360 fok

- Munkatávolság min: 70-140 cm

- Akkumulátorral

- Halogén izzós

- Izzók élettartama min: 2000 óra

- Hidegfényű műtőlámpa

- Kétkaros

- Kétkupolás kivitel

Mennyiség: 1 db

VÉRHŰTŐSZEKRÉNY

Termékleírás:

- Fagyasztóval

- Min. 3 fiókos

- Hőmérséklet: +4°C

- Fertőtlenítőszer álló

- Kb. 120 literes

Mennyiség: 1 db

ÁLTALÁNOS SEBÉSZETI MŰSZERTÁLCA

Termékleírás:

- Rozsdamentes acélból készült kéziműszerek

- ANTSZ előírás szerinti összeállításban

Mennyiség: 2 db

VÉR- ÉS INFÚZIÓMELEGÍTŐ

Termékleírás:

- Bemelegedési idő max: 3 perc

- Fűtőhenger hőmérséklete: 37°C

- Túlfűtésvédelem

- Hőmérsékletkijelzés min: +30-42°C

- Méret kb: 35x20x16 cm

- Súly max: 3,5 kg

- Csepegő víz elleni védelemmel

- Riasztási funkcióval

- Hálózatról üzemeljen

Mennyiség: 1 db

PACEMAKER, IDEIGLENES

Termékleírás:

- 2 csatornás

- Üzemmódok: DDD, DDD-500, D00, DVI, VDD

- Kimenő impulzus: katódos, kétfázisú, aszimmetrikus

- Defibrillátor védelemmel

- Telep kimerülését jelezze a kijelzőn

- Súly max: 1500g

Mennyiség: 1 db

FAX-, FÉNYMÁSOLÓ

Mennyiség: 1 db

GURULÓ VIZSGÁLÓÁGY

Termékleírás:

- Lábpedálos hidraulikus magasságemelés

- Magasságemelés kb: 60-90 cm

- Festett acélváz

- 4 db fékezhető kerékkel

- Fertőtlenítő műbőr bevonat

- Min. 3 részes fekvőfelület

Mennyiség: 2 db

THORACOTOMIÁS MŰSZERTÁLCA

Termékleírás:

- Rozsdamentes acélból készült kéziműszerek

- ANTSZ előírás szerinti összeállításban

Mennyiség: 1 db

ÚSZÓLAPOS RÖNTGENKEZELŐ KOCSI

Termékleírás:

- Min. 150 kg-os terhelhetőség

- Carbon fiber asztallap

- Kb. 0,7 mm Al egyenérték

- Asztallap mérete max: 200 x 76 cm

Mennyiség: 1 db

ULTRAHANGOS GYÓGYSZERPORLASZTÓ (inhalátor)

Termékleírás:

- Pyston típusú

- Gyógyszerkapacitás min: 12ml

- Súly max: 2kg

- Méret max: 190x110x190mm

- Min: 0,5-10 mikron porlasztási minőség

- Hálózatról üzemeltethető legyen

Mennyiség: 1 db

MELLKASSZÍVÓ KÉSZÜLÉK

Termékleírás:

- Szívási teljesítmény min: 65 liter / perc

- Maximális vákuum: 90kPa

- Vákuumszabályozás: 0-90kPa között

- Baktériumszűrővel

- 2 db, min. 5 literes gyűjtőedénnyel

- Gyorscsatlakozóval

- Túlfolyás érzékelővel

- Baktériumszűrővel

- 2 db, min. 5 literes gyűjtőedénnyel

- Gyorscsatlakozóval

- Túlfolyás érzékelővel

- Automata vákuumszivattyú leállító funkcióval

- Gördíthető állványon

- Súly max: 25 kg

Mennyiség: 1 db

VÉNAPREPARÁLÓ MŰSZERTÁLCA

Termékleírás:

- Rozsdamentes acélból készült kéziműszerek

- ANTSZ előírás szerinti összeállításban

Mennyiség: 1 db

VIZSGÁLÓLÁMPA

Termékleírás:

- Mobil kivitel

- Kb. 15.000 LUX 50 cm-nél

- Halogén

- 20W, 12V

- 5 görgős állványon

- Kb. 70 cm-es flexibilis fejrész, sterilizálható fogantyúval

Mennyiség: 1 db

SUGÁRVÉDŐ ÓLOM GUMIKÖTÉNY

Termékelírás:

- 0,25 Pb

- Méret  kb: 60x90

Mennyiség: 2 db

VÉDŐESZKÖZÖK

Termékelírás:

- Tartalma: 1 db gonádvédő (0,25 Pb); 1 db nyakvédő (0,25 Pb); 1 db védőszemüveg (műanyag keret, front=0,50Pb, oldal=0,50Pb); 1 pár védőkesztyű (1ujjas tenyér nyitott, 0,25 Pb)

Mennyiség: 1 db

HAEMOGLOBIN MÉRŐ

Termékleírás:

- Automatikus kalibráció

- +-1,5%-os pontosság

- Min. 600 adatos memória dátummal és időponttal

- Kb. 10 ul kapilláris, vénás vagy artériás vér mennyiséget igényeljen

- Max: 15-60 mp-en belül eredményt

- Mérési tartomány legalább: 0-256 g/l; 0-25,6 g/dl; 0-15,9

Mennyiség: 1 db

MŰSZERMOSÓ

Termékleírás:

- Min. 40 program

- LCD kijelző

- 3 vízcsatlakozás

- Beépített vízlágyító

- Szárítási funkció,

- Gőzkondenzor

- 2 vegyszer szivattyú

- DEMI víz szivattyú

- Opcióként: papucs mosó feltét, 4 szintes feltét mosókarokkal műszermosásra

- Külső méret max: 90x65x85 cm

- Belső méret kb: 50x50x50 cm

- Rozsdamentes acél kivitel

Mennyiség: 1 db

LARINGOSZKÓP KÉSZLET

Termékleírás:

- Száloptikás kivitel

- Sterilizálható acél nyél és lapocok

- Mc Intosh és Miller lapocokkal is működik

- Készlet tartalma: 3db Mc Intosh (2-3-4-es) lapoccal, táskában

- Használható standard és tölthető akkumulátorral

Mennyiség: 1 db

SZEM-FÜL-GÉGETÜKÖR

Termékleírás:

- Halogén

- Tartalma: oto-, opthalmoscope fej, nyél, műanyag tároló

- Elemes kivitel

Mennyiség: 1 db

VIZSGÁLÓASZTAL

Termékleírás:

- Szinterezett acélváz

- Kerekes kivitel, 2 fékezhető

- Méret kb: 190x70x75 cm

- Fejtámla fokozatmentesen állítható

- Műbőrrel bevont kétrészes fekvőfelület

Mennyiség: 2 db

KÖTÖZŐKOCSI

Termékleírás:

- Porszórt acél vázszerkezet

- 2 polcos kivitel

- Vödörtartóval

- 4 önbeálló kerékkel

- Méret max: 90x60x130 cm

Mennyiség: 1 db

HŰTŐSZEKRÉNY

Termékleírás:

- 120-150 liter közötti nettó térfogat

- Min. 2 polc + 1 fiók

- Méret kb: 55 × 80 × 60 cm

- Zajszint max: 50 dB(A)

- Megfordítható ajtónyitás

Mennyiség: 2 db

DOBOZNYITÓ ÁLLVÁNY

Termékleírás:

- Kerekes kivitel

- Egyrészes

- Festett acél váz

- Lábpedállal

- Tartórész magassága állítható

Mennyiség: 3 db

MŰSZERASZTAL:

Termékleírás:

- 2 polcos kivitel

- Rozsdamentes váz és polcok

- Polcok teherbírása kb: 15 kg / polc

- Méret max: 90x60x80 cm

- Kerék mérete min: 80 mm

Mennyiség: 2 db

MÉRLEG:

Termékleírás:

- Digitális kivitel

- Kapacitás 200 kg

- Pontosság: 100 g

- Beépített Lithium akkumulátorral

- Méret kb: 45x38x7 cm

Mennyiség: 1 db

OXIGÉNPALACK REDUKTORRAL

Termékleírás:

- Töltetlen, 2 literes festett palack

- Nyomásszabályzó reduktorral

Mennyiség: 2 db

RÖNTGENFILMNÉZŐ SZEKRÉNY

Termékleírás:

- Fényerőszabályzós kivitel

- Méret min: 40x40 cm

- Vertikális és horizontális falra szerelhetőség

- Hideg fényű kivitel

- Ütésálló fém ház

Mennyiség: 1 db

KEREKESSZÉK

Termékleírás:

- Festett acél vázszerkezet

- Teherbírás: 100 kg

- Ülőlap szélessége: 45 cm

- Tömör kerekekkel

- Beteg- és gondozó által is hajtható kivitel

- Felhajtható lábtartóval

Mennyiség: 2 db

GYÓGYSZERSZEKRÉNY

Termékleírás:

- Fali kivitel

- Porszórt acéllemez szekrénytest

- 3 üvegpolccal

- Üveges ajtó

- Biztonsági zár

- Méret kb: 50x30x70 cm

Mennyiség: 1 db

FÜRDETŐ- ÉS TOALETT SZÉK

Termékleírás:

- Ülőlap mérete min: 40x40 cm

- Lehajtható könyöktámasz

- Állítható magasság

- Krómozott acél váz

- Műanyag edénnyel

- Párnázott, műbőrrel bevont ülőlappal

- Mennyiség: 1 db

INFÚZIÓS ÁLLVÁNY

Termékleírás:

- 4 kampós

- Rozsdamentes acélból

- 5 görgős kivitel

- Állítható magasság

Mennyiség: 4 db

CONICOTOMIÁS KÉSZLET

Mennyiség: 1 db

ENDOTRACHEALIS TUBUSSOROZAT

Mennyiség: 1 db

OTOSCOPE

Termékleírás:

- Halogén kivitel

- Száloptikás

- 3 X nagyítás

- Erős, műanyag ház

- Elemes kivitel

Mennyiség: 1 db

PARAVÁN

Termékleírás:

- Görgős kivitel

- Festett vázszerkezet

- Méret kb: 90x50x180 cm

- Mosható vászonnal

Mennyiség: 5 db

LEDOBÓ ZSÁKÁLLVÁNY

Termékleírás:

- Zsákos kivitel

- Görgőkkel

- Festett fém váz

Mennyiség: 4 db

VÉRCUKORMÉRŐ

Termékleírás:

- Alapcsomag tartalma min: készülék, 10 db teszt, ujjbegyszúró, 3 db vérvételi lándzsa.

- Fotométer pontossága: job legyen, mint ± 1%

- Mérési idő max: 5-15 másodperc

- Mérési tartomány kb: 1,1 - 25,5 mmol/l

Mennyiség: 1 db

FÜLHŐMÉRŐ

Termékleírás:

- Méréshatár min: 36-42°C

- Mérés max. 1 mp alatt

- Memória min: 8

- Öndiagnózissal

- Súly max: 80g

Mennyiség: 1 db

KÉZFERTŐTLENÍTŐ AUTOMATA

Termékleírás:

- Könyökkaros kivitel

- Űrtartalom kb: 800 ml

- Ütésálló ABS műanyag ház

- Ütántöltés kannából

- Speciális kulccsal legyen nyitható

- Folyadékszint ellenőrző ablakkal

Mennyiség: 1 db

GYOMORMOSÓ- ÉS BEÖNTŐ FELSZERELÉS

Termékleírás:

- Gyomormosó szett tartalma: kanna, tölcsér, műanyag vesetál, PE kötény, szilikoncső, gyomorszonda

- Irrigátor készlet tartalma: műanyag kanna, gumicső, 2 féle végdarab

Mennyiség: 1 db

A  MEGAJÁNLOTT TERMÉKEKRŐL A JELEN DOKUMENTÁCIÓBAN SZEREPLŐ TÁBLÁZATOT (ú.. segédtáblát) KI KELL TÖLTENI.

SZERZŐDÉS TERVEZET

(szerződés tervezet az I. részre)

Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről,…………………………………………….. kötelezettségvállalóként képviseli ………………. mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő), másrészről

Szállító neve: 	…………………………..

Székhely: 		…………………………..

Képviseli:		…………………………..

Adószám: 		…………………………..

Bankszámlaszáma: …………………………..

mint szállító (a továbbiakban: Szállító), harmadrészről

Üzemeltető neve:

Címe:

Képviseli:

mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) között az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

- A Megrendelő, mint ajánlatkérő, a Közbeszerzési Értesítő ………………-én megjelent ……………. számában, …………………….nyilvántartási szám alatt, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására ajánlati felhívást tett közzé.

- A Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati felhívásban és dokumentációban határozta meg, amelyek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

- A Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően,                            -én (év, hónap, nap) kihirdette. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a közbeszerzés I. részének nyertese a Szállító lett.

- Az „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban.” című, TIOP-2.2.2.-08/2-2009-0014 azonosítószámú projekt, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

II.

# Szerződés tárgya

- A Megrendelő megrendeli, a Szállító elvállalja a pályázat szerinti árajánlata szerint a következőket:

  - A Szállító az ajánlati dokumentáció műszaki tartalom részében meghatározott paraméterekkel rendelkező és az ajánlatában meghatározott specifikációnak megfelelő CT berendezés, szállítását, telepítését és üzembe helyezését;

  - Az új CT készülékkel kapcsolatos ismeretek átadását, orvos-szakmai illetve műszaki személyzet oktatását és a berendelés kezelésére való felkészítését.

- A Megrendelő a berendezést azt átveszi és egyidejűleg az Üzemeltető részére átadja, valamint a Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott ellenértékét megfizeti.

III.

Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

- Az Üzemeltető köteles a berendezés telepítési helyét meghatározni, valamint a Szállító képviselőinek és alkalmazottainak a munkaterületet átadni.

- Az Üzemeltető köteles a berendezés -t - az átadott használati utasításnak megfelelően - rendeltetésszerűen használni. Az Üzemeltető a berendezés működtetése során észlelt hibákról haladéktalanul köteles írásban is értesíteni Szállítót és a Megrendelőt.

- A Megrendelő, illetve az Üzemeltető jogosult a berendezés üzembe helyezését követően próbaüzemet tartani. A próbaüzem időtartama eszközönként min. 3 nap. A próbaüzem sikeres lezártával tekinthető a szerződés teljesítettnek. Jogosult továbbá arra, hogy a berendezés üzembe helyezését folyamatosan figyelemmel kísérje, dokumentálja.

IV.

A Szállító jogai és kötelezettségei

- A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezés-t a Megrendelő által meghatározott rendeltetési helyre szállítja, és ott üzembe helyezi. A Szállító kötelezettsége a régi készülék leszerelése, -illetve a megrendelő külön kérésére-annak elszállítása, és annak további sorsáról való gondoskodás. A telepítés és az üzembe helyezés során az orvostechnikai eszközökre és egészségügyi létesítményekre vonatkozó valamennyi jogszabálynak és szabványnak teljes körűen megfelelően kell eljárnia.

- A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezés telepítését, üzembe helyezését, a berendezés használatára, üzemeltetetésére vonatkozó oktatást, és az ezekkel összefüggő egyéb feladatokat, arra megfelelő szakmai végzettséggel, szakmai gyakorlattal, a szakma gyakorlására és a munka végzésére megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek közreműködésével hajtja végre.

- A Szállító kötelezettsége, hogy a jelen szerződés keretei között megvásárolt berendezés üzembe helyezéséhez, működéséhez szükséges infrastruktúrára (elektromos-, informatikai-, víz-, gáz-, légtechnikai hálózat, stb.) rácsatlakozzon, a rácsatlakozáshoz szükséges átalakításokat elvégezze.

- A Szállító kötelezettsége, hogy az üzemeltető írásos hozzájárulását kikérje a meglévő infrastruktúrára való rácsatlakozásról, illetve a rácsatlakozást és az esetleges átalakításokat dokumentálja.

- A Szállító kötelezettsége, hogy a berendezés üzembe helyezéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket és tanúsítványokat megszerezze.

- A Szállító jogosult a berendezés-t a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt szállítani, a Megrendelő külön hozzájárulásával a Megrendelő részére átadni (előszállítás joga). Amennyiben a Szállító előszállítási jogával élni kíván, köteles Megrendelő hozzájárulását a teljesítés pontos időpontjának közlésével, a szállítás előtt legalább 15 nappal írásban tájékoztatni. A Megrendelő jogosult a berendezés átvételét megtagadni. A Szállító előszállítása esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti felelős őrzés szabályai az irányadóak.

- A Szállító szavatol azért, hogy a berendezés a rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint mentes mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós), anyagbeli, kivitelezési hibáktól, továbbá jótáll minden olyan hibáért, amelyek a Szállító magatartásából, vagy mulasztásából erednek. A Szállító kijelenti, hogy a berendezés minden tekintetben megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban a Megrendelő által meghatározott követelményeknek, valamint az orvosi műszerekre, berendezésekre és eszközökre jogszabályokban meghatározott alkalmassági és engedélyezési követelményeknek és rendelkezik az erre vonatkozó tanúsítványokkal , engedélykkel és igazolásokkal, azokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

- A Szállító a megrendelt berendezés-re …….hónap  jótállást vállal. Ennek megfelelően a berendezés működése során észlelt hibákat térítésmentesen kijavítja. Amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán vagy ésszerű határidőn belül nem lehetséges, a Szállító köteles a berendezés-t vagy a hibás alkatrészt kicserélni. A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért a Szállító a jótállási idő lejárta után is felelősséggel tartozik.

- A készülék garanciális idő alatti szervizét a Szállító magyarországi szakszerviz képviselet látja el, melynek címe:

- A jelen fejezetben meghatározott jótállási jogok a berendezés üzembe helyezését, installálását követő átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásával kezdődnek. A Szállító a berendezés átadásával egyidejűleg köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi iratot - magyar nyelven – az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani.

- A szállító illetve a berendezések szervizelését végző vállalkozás vállalja, hogy az esetlegesen meghibásodott berendezés hibajavítását a hibabejelentéstől számított egy órán belül a javítás megkezdi távszervizzel, a távszerviz javításának sikertelensége esetén bejelentéstől számított 10 munkaórán belül a helyszíni javítást megkezdi és maximum 3 munkanapon belüli befejezi (3 napon túl csak alkatrészre való várakozás ad kellő indokot), az alkatrész megrendelése után 7 munkanapon túli működésképtelen CT készülékre napi 30 ezer Ft kötbért köteles fizetni az üzemeltetőnek a szállító , illetve szerviz partnere.

- Az Üzemeltető írásban tájékoztatja a Szállítót a hiba keletkezésének pontos helyéről és annak elérhetőségéről.

Az üzemeltető részéről elérhetőség:

Kapcsolattartó:

A szállító részéről elérhetőség:

Kapcsolattartó:

A megrendelő részéről elérhetőség:

Kapcsolattartó:

- A jótállási időtartam lejártát követően a Szállító biztosítja, hogy az Üzemeltető kérésére legalább 7 éven keresztül alkatrészeket szállít.

- A berendezés átadását követően a Szállító köteles az Üzemeltető számára - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező pályázati dokumentációban meghatározott tematika szerint - felhasználói oktatási szolgáltatást nyújtani. Az oktatásnak ki kell terjednie az Üzemeltető orvos-szakmai és műszaki/szerviz személyzetére egyaránt. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az oktatáshoz munkafüzetet, valamint összefoglaló jegyzetet biztosít. A Szállító köteles az oktatást magyar nyelven tartani, valamint az oktatási segédanyagokat az Üzemeltető részére magyar nyelven átadni.

V.

## A teljesítés határideje, az átadás – átvétel módja

- A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át az Üzemeltetőre. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezést üzembe helyezi. 2010. november 30. napjáig a Megrendelő, valamint az Üzemeltető részére átadja és a felhasználói oktatási szolgáltatást elvégzi.

- A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a berendezés-ek üzembe helyezését és installálását követően 3 napos próbaüzemet tartanak. A próbaüzem lezárását követően Szerződő felek a teljesítés megtörténtét átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolják. Az átadás – átvétel igazolására a Megrendelő az Üzemeltető főigazgatóját felhatalmazza.

VI.

Az ellenérték összege, fizetési feltételek

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott szállítás bruttó ára ……………………. Ft., azaz ……………………….. forint, amely összeg az általános forgalmi adót tartalmazza.

- A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírását követően, az ellenértéket Szállító részére a teljesítéstől számított 60 napon belül fizeti meg banki átutalással.

A készülék teljes ellenértékének kifizetéséig a Szállító fenntartja a készülékre vonatkozó tulajdonjogát. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a készülék tejes ellenértéke a Szállító (vagy az általa megjelölt engedményes/finanszírozó) számláján jóváírásra kerül.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szállító a vállalt meghatározott időpontig nem teljesít, a Megrendelőnek késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke bruttó ár 0.1% naponta.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító 30 napos késedelme esetén a Megrendelőt jelen szerződéstől elállási lehetőség illeti meg, amely esetben a Szállító meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a vállalási ár 25 %-a.

- Kötbér hibás teljesítés esetére: a szerződéses bruttó ellenérték 20 %-a.

- A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésben meghatározott fizetési határidők nem teljesülése esetén a Szállító a Megrendelőnek 31. pontban megfogalmazott hozzájárulás és felhatalmazó nyilatkozat alapján –tekintettel a Kbt. 99. §. (1) bekezdésében, valamint a 305.§ (4) bekezdésében foglaltakra- beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

- A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatás igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, a szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be a Megrendelő ……….Banknál vezetett …………………sz. fizetési számlája terhére, egyben fizető félként felhatalmazza a megnevezett pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a Megrendelő által kibocsátott és a beszedési megbízáshoz csatolt teljesítési igazolás alapján a kifizetést megnevezett fizetési számláról a Szállító, mint kedvezményezett részére teljesítse.

VII.

Bizalmas információk

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információt, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik személynek semmilyen formában nem adják tovább. A fenti információ, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulás nélkül – kizárólag a jelen szerződés teljesítésére használhatók fel. Minden know-how, amely a jelen szerződés teljesítése során vagy azzal kapcsolatban a Szállítótól a Megrendelő valamint az Üzemeltető birtokába kerül vagy tudomására jut, a Szállító szellemi alkotását képezi, s mint ilyen, üzleti titoknak tekintendő. Minden, a Megrendelő valamint az Üzemeltető feladataival, működésével kapcsolatos olyan adat, körülmény, tény, információ, amely a Szállító tudomására jut, üzleti titoknak minősül.

- A Szállító jelen szerződés aláírásával külön licencet biztosít a szerződés tárgyát képező standard szoftverek egy-egy példányának és a kapcsolódó felhasználói dokumentációinak a készülék működtetésével kapcsolatos használatára. A szoftverhasználat joga kizárólag saját belső gyógyítási célokra és saját adatfeldolgozásra terjed ki. Üzemeltető a készülék működtetéséhez szükséges szoftverek és a kapcsolódó felhasználói dokumentáció használatára a készülék üzembe helyezését követően válik jogosulttá. Ezen joga megszűnik, amennyiben Megrendelő a teljes vételárat a szerződésben megállapodott határidőben nem fizeti ki a Szállítónak. A szoftverek módosításának, lefordításának, átdolgozásának, vagy egyéb úton történő megváltoztatásának kizárólagos joga a Szállítót és/vagy az idegen szoftver gyártóját illeti meg. Üzemeltetőnek tilos a szoftvert visszafordítani, visszafejteni vagy annak belső felépítését elemezni, továbbá tilos a forráskódot bekódolni. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy semmilyen módon nem változtatja meg vagy dolgozza át a szerződés tárgyát képező szoftvereket, valamint harmadik felet sem kér fel ennek elvégzésére a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

- Szerződő felek írásban tájékoztatják az érintett munkavállalókat a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeikről, és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért.

VIII.

Jogviták rendezése

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő valamennyi perben értékhatártól függően alávetik magukat Békéscsaba Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

IX.

Alkalmazandó jogszabályok

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. éviCXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

- Jelen szállítási szerződés a közbeszerzési pályázatban szereplő részletes árajánlattal együtt érvényes, amely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen szerződés csak a felek közös megegyezésével és csak a teljesítést megelőzően, írásos formában módosítható. A szóban vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás érvénytelen.

- Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, …(darab) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írják alá

Békéscsaba…………………………..

…………………………………………….             ……………………………………………

Megrendelő                                             			Szállító

……………………………………………………..

Üzemeltető

Ellenjegyzem:

Kelt

…………………………………………..

Dr. Dávid Sándor főjegyző

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

(szerződés tervezet az II. részre)

Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről,…………………………………………….. kötelezettségvállalóként képviseli ………………. mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő), másrészről

Szállító neve: 	…………………………..

Székhely: 		…………………………..

Képviseli:		…………………………..

Adószám: 		…………………………..

Bankszámlaszáma: …………………………..

mint szállító (a továbbiakban: Szállító), harmadrészről

Üzemeltető neve:

Címe:

Képviseli:

mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) között az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

- A Megrendelő, mint ajánlatkérő, a Közbeszerzési Értesítő ………………-én megjelent ……………. számában, …………………….nyilvántartási szám alatt, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására ajánlati felhívást tett közzé.

- A Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati felhívásban és dokumentációban határozta meg, amelyek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

- A Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően,                            -én (év, hónap, nap) kihirdette. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a közbeszerzés II. részének nyertese a Szállító lett.

- Az „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 azonosítószámú projekt, amely az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

II.

A szerződés tárgya

- A Megrendelő megrendeli, a Szállító elvállalja a pályázat szerinti árajánlata szerint a következőket:

  - A Szállító az ajánlati dokumentáció műszaki tartalom részében meghatározott paraméterekkel rendelkező és az ajánlatában meghatározott specifikációnak megfelelő orvostechnikai eszközök opciós szállítását, szükség szerinti telepítését és üzembe helyezését, a megrendeléstől számított 30 napon belül.

  - A leszállított készülékekkel kapcsolatos ismeretek átadását, orvos-szakmai illetve műszaki személyzet oktatását és a berendezések kezelésére való felkészítését.

- A Megrendelő a megrendelt eszközöket átveszi és egyidejűleg az Üzemeltető részére átadja, valamint a Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott ellenértékét megfizeti.

III.

Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

- Az Üzemeltető köteles a orvostechnikai eszközök telepítési helyét meghatározni, valamint a Szállító képviselőinek és alkalmazottainak a munkaterületet az üzembe helyezés előkészítése végett szükség szerint átadni.

- Az Üzemeltető köteles az orvostechnikai eszközöket az átadott használati utasításnak megfelelően - rendeltetésszerűen használni. Az Üzemeltető a működtetés során észlelt hibákról haladéktalanul köteles írásban is értesíteni Szállítót.

- A Megrendelő, illetve az Üzemeltető jogosult a orvostechnikai eszköz (műszer) üzembe helyezését követően próbaüzemet tartani. A próbaüzem időtartama eszközönként min. 3 nap. A próbaüzem sikeres lezártával tekinthető a szerződés teljesítettnek. Jogosult továbbá arra, hogy az üzembe helyezést folyamatosan figyelemmel kísérje, dokumentálja.

IV.

A Szállító jogai és kötelezettségei

- A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a orvostechnikai eszköz a Megrendelő által meghatározott rendeltetési helyre szállítja, és ott üzembe helyezi. A Szállító kötelezettsége a régi készülék leszerelése, -illetve a megrendelő külön kérésére-annak elszállítása, és annak további sorsáról való gondoskodás. A telepítés és az üzembe helyezés során az orvostechnikai eszközökre és egészségügyi létesítményekre vonatkozó valamennyi jogszabálynak és szabványnak teljes körűen megfelelően kell eljárnia.

- A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezés telepítését, üzembe helyezését, a berendezés használatára, üzemeltetetésére vonatkozó oktatást, és az ezekkel összefüggő egyéb feladatokat, arra megfelelő szakmai végzettséggel, szakmai gyakorlattal, a szakma gyakorlására és a munka végzésére megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek közreműködésével hajtja végre.

- A Szállító kötelezettsége, hogy a jelen szerződés keretei között megvásárolt eszközök üzembe helyezéséhez, működéséhez szükséges infrastruktúrára (elektromos-, informatikai-, víz-, gáz-, légtechnikai hálózat, stb.) rácsatlakozzon, a rácsatlakozáshoz szükséges átalakításokat elvégezze.

- A Szállító kötelezettsége, hogy az üzemeltető írásos hozzájárulását kikérje a meglévő infrastruktúrára való rácsatlakozásról, illetve a rácsatlakozást és az esetleges átalakításokat dokumentálja.

- A Szállító kötelezettsége, hogy az üzembe helyezéshez szükséges szakhatósági engedélyeket és tanúsítványokat szükség szerint megszerezze.

- A Szállító szállítani a megrendelt eszközt a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt, a Megrendelő hozzájárulásával és a Megrendelő részére átadni (előszállítás joga). Amennyiben a Szállító előszállítási jogával élni kíván, köteles Megrendelő hozzájárulását a teljesítés pontos időpontjának közlésével, a szállítás előtt ésszerű határidővel írásban tájékoztatni.

- A Szállító szavatol azért, hogy a szállított eszköz rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint mentes mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós), anyagbeli, kivitelezési hibáktól, továbbá jótáll minden olyan hibáért, amelyek a Szállító magatartásából, vagy mulasztásából erednek. A Szállító kijelenti, hogy az eszköz minden tekintetben megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban a Megrendelő által meghatározott követelményeknek, valamint az orvosi műszerekre, berendezésekre és eszközökre jogszabályokban meghatározott alkalmassági és engedélyezési követelményeknek és rendelkezik az erre vonatkozó tanúsítványokkal , engedélykkel és igazolásokkal, azokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

- A Szállító a megrendelt eszközökre …….hónap  jótállást vállal. Ennek megfelelően a eszköz működése során észlelt hibákat térítésmentesen kijavítja. Amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán vagy ésszerű határidőn belül nem lehetséges, a Szállító köteles a eszközt vagy a hibás alkatrészt kicserélni. A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért a Szállító a jótállási idő lejárta után is felelősséggel tartozik.

- Az eszközök garanciális idő alatti szervizét a Szállító magyarországi szakszerviz képviselet látja el, melynek címéről a Szállító köteles a megrendelőt tájékoztatni.

- A jelen fejezetben meghatározott jótállási jogok az eszköz üzembe helyezését, installálását követő átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásával kezdődnek. A Szállító a eszköz átadásával egyidejűleg köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi iratot - magyar nyelven – az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani.

- A szállító illetve a berendezések szervizelését végző vállalkozás vállalja, hogy jótállási időn belül meghibásodott berendezés hibajavítását a hibabejelentéstől számított első munkanapon megkezdi és 3 munkanapon belüli befejezi. 3 munkanapon túli működésképtelenség esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kötbért köteles fizetni az Üzemeltetőnek.

- Az Üzemeltető írásban tájékoztatja a Szállítót a hiba keletkezésének pontos helyéről és annak elérhetőségéről.

Az üzemeltető részéről elérhetőség:

Kapcsolattartó:

A szállító részéről elérhetőség:

Kapcsolattartó:

A megrendelő részéről elérhetőség:

Kapcsolattartó:

V.

Teljesítési határidő, átadás-átvétel

- A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át az Megrendelőre.

- Ha próbaüzemre került sor lezárását követően Szerződő felek a teljesítés megtörténtét átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolják. Az átadás – átvétel igazolására a Megrendelő az Üzemeltetőt felhatalmazza.

VI.

Az ellenérték összege, fizetési feltételek

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján történt szállítás a közbeszerzés eljárásban az adott termékre megajánlott áron történik. A terméklista a jelen szerződés mellékletét képezi.

- A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírását követően, az ellenértéket Szállító részére a teljesítéstől számított 60 napon belül fizeti meg banki átutalással.

- A készülék teljes ellenértékének kifizetéséig a Szállító fenntartja a készülékre vonatkozó tulajdonjogát. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a készülék tejes ellenértéke a Szállító (vagy az általa megjelölt engedményes/finanszírozó) számláján jóváírásra kerül.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szállító a vállalt meghatározott időpontig nem teljesít, a Megrendelőnek késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke bruttó ár 0.1% naponta.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító 30 napos késedelme esetén a Megrendelőt jelen szerződéstől elállási lehetőség illeti meg, amely esetben a Szállító meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a vállalási ár 25 %-a.

- Kötbér hibás teljesítés esetére: a szerződéses bruttó ellenérték 20 %-a.

- A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésben meghatározott fizetési határidők nem teljesülése esetén a Szállító a Megrendelőnek 8. pontban megfogalmazott hozzájárulás és felhatalmazó nyilatkozat alapján –tekintettel a Kbt. 99. §. (1) bekezdésében, valamint a 305.§ (4) bekezdésében foglaltakra- beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

- A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatás igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, a szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be a Megrendelő ……….Banknál vezetett …………………sz. fizetési számlája terhére, egyben fizető félként felhatalmazza a megnevezett pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a Megrendelő által kibocsátott és a beszedési megbízáshoz csatolt teljesítési igazolás alapján a kifizetést megnevezett fizetési számláról a Szállító, mint kedvezményezett részére teljesítse.

VII.

Jogviták rendezése

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő valamennyi perben értékhatártól függően alávetik magukat Békéscsaba Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

VIII.

Alkalmazandó jogszabályok

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. éviCXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

- Jelen szállítási szerződés a közbeszerzési pályázatban szereplő részletes árajánlattal együtt érvényes, amely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen szerződés csak a felek közös megegyezésével és csak a teljesítést megelőzően, írásos formában módosítható. A szóban vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás érvénytelen.

- Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, …(darab) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Békéscsaba…………………………..

…………………………………………….             ……………………………………………

Megrendelő                                             			Szállító

……………………………………………………..

Üzemeltető

Ellenjegyzem:

Kelt

…………………………………………..

Dr. Dávid Sándor

főjegyző

# IV.

# AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ OKMÁNYOK

# A közbeszerzési eljárásban benyújtásra kerülő ajánlat egyes tartalmi elemeit a következő sorrendben kell az ajánlatban elhelyezni:

- Borítólap (tartalmazza az ajánlattevő nevét, székhelyét, a beszerzés tárgyának megnevezését), oldalszámozás nélkül.

- Tartalomjegyzék (a folyamatos oldalszámozást innen kérjük kezdeni)

- A felolvasólap, a minta szerinti tartalommal.

- Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás

- Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek a cégkivonata és képviselőjének aláírási címpédánya, - az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem érkeztetett példánya, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás.

- Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 70. § (2)bekezdése. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306..§ (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.szerinti előírások érvényesítését.

- Nyilatkozatok az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okokról, ha nem igazolja a 63. § (2)-(5) bekezdése szerinti igazolások és nyilatkozatok csatolásával.

(az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállakozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek a nyilatkozata, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdésének és Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontok hatálya alá)

- Nyilatkozat, amelyben az ajánlattevő megjelöli:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe;

b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) amelyek teljesítéséhez  a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá

c) .az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. (Kbt. 71. § (1) bekezdése)

- Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállakozójának a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója a hirdetmény feladását megelőző 3(2007, 2008, -2009. év) évre vonatkozóan (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont).

- Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállakozójának nyilatkozata valamennyi számlavezető pénzintézetről, és a  pénzintézetektől, az ajánlattételi határidő lejáratától számított 60 napnál nem régebbi nyilatkozat, az alábbi tartalommal: Mióta vezeti az ajánlattevő számláját? Volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel az ajánlattevő számláján a nyilatkozat keltétmegelőző 12 hónapban. ( Kbt. 66. § (a).

- Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállakozójának az előző 3 év   (2007, 2008, -2009.) végzett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerint teljesített közbeszerzések tekintetében az alábbiakra: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével, a szolgáltatás rövid ismertetése, referenciaszemély neve, elérhetősége, (Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pont. Az ismertetéshez csatolandó a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti igazolás. )

- A megajánlott termékekről készült műszaki leírást, képes ismertetőt cégszerűen aláírva (Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja alapján).

- A Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a megajánlott termékekre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány másolatát, vagy megfelelőségi nyilatkozatot, mely szerint a termék megfelel a 16/2006. (III.27.) EüM rendelet, vagy a 93/42/EGK orvosi eszközökre vonatkozó irányelvben meghatározott alapkövetelményeknek.

- Az üzemeltetést végző személyzet felkészítésének oktatási tematikáját, és az erre vonatkozó tananyagot.(I. rész esetében)

- Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek meglétének igazolására más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy Kbt. 65. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyilatkozatot kell csatolnia.

- Az ajánlattevő nyilatkozata arról arról, hogy a kis- és a középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 70.§ (2) bekezdése)

- A cégszerűen aláírt szállítási szerződés tervezet

- A jelen dokumentáció végén szereplő táblázat kitöltve (a megajánlott árukról) (ú.n. Segédtábla)

- Nyilatkozat, hogy a megajánlott termékek az EU szabványoknak megfelelnek

- A megajánlott termék(ek) forgalmazáűsára vonatkozó engedély(ek) másolata

- Ajánlati biztosíték igazolása

Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint az alábbiakban jelöli meg, hogy  - ha hamis adatot tartalmaznak - a fentiek közül a melyek minősülnek a Kbt.4.§ 9/A. szerinti hamis nyilatkozatnak: a 6-7-9-10-11-11-14-15 pontban szereplő nyilatkozatok.

Ha az ajánlattevő a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat már az ajánlatban benyújtja, ezeket a dokumentumokat az 6. pontban foglaltak helyett a kizáró okoknak a törvényben szereplő sorrendje szerint kell az ajánlatba elhelyezni.

A nyertes ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63.§ (1) bekezdés b) pontja alapján nyolc napon belül a következőkkel kell igazolnia, hogy nem  tartozik a kizáró okok hatály alá:

1) a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-b) pontjában és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat 60 napnál nem régebbi cégkivonattal,

2) a Kbt. 60. § (1) bekezdés c),d),f),h) pontjaiban valamint a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakra a 63. (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot, (Hazai ajánlattevő esetén közjegyző által hitelesített nyilatkozattal;

3) A 60. és 61. §-ban foglalt kizáró okok fenn nem állása a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke szerinti igazolással is igazolható.

FELOLVASÓLAP

- Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………

- Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): ………………………………………………….

- Ajánlattevő képviselője: …………………………………………………..…………

Telefon: …………….………..Telefax: ………………E-mail: ……………..………

Az ajánlat elemek:

I. részajánlat:

1.  Nettó ajánlati ára CT készülékre (opciós elemek nélkül): ........................................HUF

2. A kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

....................hónap.

3. Műszaki tartalom:

| Értékelési alrészszempont | Ajánlati lehetőség adott paraméterre | Ajánlott érték |
| --- | --- | --- |
| Gantry vezérlése a gantry mindkét oldalán, elején / hátulján is lehetséges, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) |  |
| Legkisebb fókuszpont teljesítménye, | min: 30 kW (< 50 kW: 1 pont, < 70 kW: 5 pont, ≥ 70 kW: 10 pont) |  |
| Dinamikus fókuszpont, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) |  |
| Egy-időben, feldolgozható (gyűjthető) független adatú, egy mezőben levő detektorsorok száma) axiális szekvenciális módban azonos a szeletszámmal, min: 40. | (< 64 sor: 1 pont, ≥ 64 sor: 10 pont) |  |
| Detektormátrix által biztosított z-irányú térbeli lefedettség, min: 18 mm | (< 20 mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) |  |
| Max z-irányú kollimáció szubmiliméteres szeletvastagság mellett, min: 12 mm | (< 20 mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) |  |
| Mintavételi frekvencia szubszekundumos körülfordulásnál, min 1800 Hz | (< 3125 Hz: pont, < 4625 Hz: 5 pont, ≥ 4625 Hz: 10 pont) |  |
| Adatátviteli sebesség a detektorról, min 4000 Mb/s | (≤5200 Mb/s: 1 pont, >5200 Mb/s: 10 pont) |  |
| Egyszeri folyamatos spirál mérés ideje, min. 60 s | (< 100 s: 1 pont, ≥ 100 s: 10 pont) |  |
| CTDI100 a fejfantom középpontjában filter nélkül | (mGy/100 mAs), max. 19 mGy/100 mAs (≥14 mGy/100 mAs:1 pont, >11 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤11 mGy/100 mAs:10 pont) |  |
| CTDI100 a testfantom középpontjában filter nélkül (mGy/100 mAs), max. 7 mGy/100 mAs | (≥4.5 mGy/100 mAs:1 pont, >3.5 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤3.5 mGy/100 mAs:10 pont) |  |
| Magaskontrasztú felbontás 0 % MTF-nél min: 15 vp/cm | (< 18 vp/cm: 1 pont, < 24 vp/cm: 5 pont, ≥ 24 vp/cm 10 pont) |  |
| Időbeli felbontás max: 80 ms | (>70 ms: 1 pont, ≥55 ms: 5 pont, <55 ms 10 pont) |  |
| Rekonstruált képmátrix mérete min: 512x512 | (≥512x512: 1 pont, ≥ 768x768: 5 pont, ≥ 1024x1024: 10 pont) |  |
| Automatikus injektor vezérlés a CT konzolról, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) |  |

A II. részajánlat(opciós):

1. Nettó ajánlati ár az egyes ajánlati elemekre(ahol  egynél több darab a beszerzés tárgya, a teljes mennyiségre ajánlott árat kell megadni):

EKG készülék, 6/12 csatornás…………………………..2 db…………….HUF

Ultrahang Készülék……………………………………..1 db……………..HUF

Mennyezeti műtőlámpa………………………………... 1 db……………..HUF

Vérhűtőszekrény……………………………………….. 1 db……………..HUF

Általános sebészeti műszertálca………………………   2 db……………..HUF

Vér- és infúziómelegítő…………………………………1 db……………..HUF

Pacemaker, ideiglenes…………………………………..1 db……………..HUF

Fax-, fénymásoló………………………………………..1 db……………..HUF

Guruló vizsgálóágy……………………………………...2 db……………..HUF

Thoracotomiás műszertálca……………………………..1 db……………..HUF

Úszólapos röntgenkezelő kocsi………………………….1 db……………..HUF

Últrahangos gyógyszerporlasztó (inhalátor)……………1 db……………..HUF

Mellkasszívó készülék…………………………………..1 db……………..HUF

Vénapreparáló műszertálca……………………………...1 db……………..HUF

Vizsgálólámpa…………………………………………...1 db……………..HUF

Sugárvédő ólom gumikötény…………………………….2 db……………..HUF

Védőeszközök……………………………………………1 db……………..HUF

Haemoglobin mérő………………………………………1 db……………..HUF

Műszermosó………………………………………………1 db……………..HUF

Laringoszkóp készlet……………………………………..1 db……………..HUF

Szem-fül-gégetükör……………………………………….1 db……………..HUF

Vizsgálóasztal……………………………………………..2 db……………..HUF

Kötözőkocsi……………………………………………….1 db……………..HUF

Hűtőszekrény………………………………………………2 db……………..HUF

Doboznyitó állvány………………………………………..3 db…………….HUF

Műszerasztal.……………………………………………....2 db…………….HUF

Mérleg.…………………………………………………….1 db……………..HUF

Oxigénpalack reduktorral……………………………….....2 db……………..HUF

Röntgenfilmnéző szekrény………………………………...1 db……………..HUF

Kerekesszék………………………………………………..2 db……………..HUF

Gyógyszerszekrény………………………………………...1 db……………..HUF

Fürdető- és toalett szék……………………………………..1 db……………..HUF

Infúziós állvány……………………………………………..4 db……………..HUF

Conicotomiás készlet………………………………………..1 db……………..HUF

Endotrachealis tubussorozat………………………………...1 db……………..HUF

Otoscope…………………………………………………….1 db……………..HUF

Paraván……………………………………………………...5 db……………..HUF

Ledobó zsákállvány…………………………………………4 db……………..HUF

Vércukormérő……………………………………………….1 db……………..HUF

Fülhőmérő…………………………………………………...1 db……………..HUF

Kézfertőtlenítő automata……………………………………1 db……………..HUF

Gyomormosó- és beöntő felszerelés………………………...1 db……………..HUF

Nettó ajánlati ár összesen:……………………….HUF

2. A kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

PH.

……………………………………..

Ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATI NYILATKOZAT

Tisztelt Ajánlatkérő!

Az „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban”projekthez kapcsolódó orvos-technológiai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának a feltételeit áttanulmányoztuk, megértettük.

Ezennel a Kbt. 70. §-a szerint nyilatkozunk, hogy az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeket elfogadjuk és a felolvasólapon, valamint az ajánlati adatlapon megjelölt összegű ellenszolgáltatás ellenében szerződésszerűen teljesítjük.

A dokumentáció részét képező szerződés feltételeit elfogadjuk. Az e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra nézve kötelezettségként vállaljuk, a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A § (1)-(5) bekezdései szerinti előírások érvényesítését.

Vállaljuk, hogy az ajánlati felhívás értelmében ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig terjedő időszakra fenntartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kelt,……….2010. ……………..

…………………………………..

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

közbeszerzési eljárásban

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az általam jegyzett céggel, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 60.§ és a bekezdésében a 61. §-ban és a 62. §-ba foglalt kizáró okok, melyek szerint:

60. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

61. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, aki

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

62. § (1) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. § (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet

a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud;

b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §] teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett.

Nyilatkozom a Kbt. 71.§ (3) bekezdése alapján arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

......................................, 2010. ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) c)pontja, valamint a (3) bekezdés szerint

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint ajánlattevő nyilatkozunk, hogy a Kbt. 71. §-a

(a) a közbeszerzésnek azt a része amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

b) a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek azt a része(részei) amelyek teljesítéséhez  a megjelölt alvállalkozók közreműködnek:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

c) .az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Nyilatkozom továbbá arról, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében sem veszünk igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

......................................, 2010. ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT A PÉNZINTÉZETEKRŐL

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, nyilatkozunk, hogy számlákat az alábbi pénzintézeteknél vezetünk:

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

A felsorolt pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél nem vezetünk számlát. A felsorolt pénzintézetektől származó, az Ajánlattételi Felhívásban leírt tartalommal rendelkező igazolásokat jelen nyilatkozatunkhoz csatoljuk.

......................................, 2010. ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

REFERENCIA ADATLAP

közbeszerzési eljárás ajánlattételéhez

|  | Teljesítés ideje | Szerződést kötő másik fél megnevezése | Szerződés tárgya | Ellenszolgáltatás összege | Referenciát adó személy neve, telefonszáma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

......................................, 2010. ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

A fenti adatokat a referencia adatlap kitöltése mellett a Kbt. 68. §-a (1) bekezdésének megfelelően kérjük igazolni!

NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSÁRÓL

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint ajánlattevő a Kbt. 96. §-ának (2) bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy társaságunk a kis- és középvállalkozókról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül, illetve nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak.

......................................, 2010. ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

A kívánt rész aláhúzandó!

SEGÉDTÁBLA