FELOLVASÓLAP

- Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………

- Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): ………………………………………………….

- Ajánlattevő képviselője: …………………………………………………..…………

Telefon: …………….………..Telefax: ………………E-mail: ……………..………

Az ajánlat elemek:

I. részajánlat:

1.a. Nettó ajánlati ár CT készülékre (opciós elemek nélkül)  ..................................HUF + Áfa,

összesen bruttó ……………………………………HUF

1.b. Nettó ajánlati ár a CT  Opciós elemeire.  .........................................................HUF + Áfa,

összesen bruttó ………………………………    …HUF

I. rész összesen (1.a + 1.b)  nettó …………………………………………………..HUF + Áfa, összesen bruttó …………………………………..…………………HUF

2. A kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

....................hónap.

3. Műszaki tartalom:

| Értékelési alrészszempont | Ajánlati lehetőség adott paraméterre | Ajánlott érték |
| --- | --- | --- |
| Gantry vezérlése a gantry mindkét oldalán, elején / hátulján is lehetséges, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) |  |
| Legkisebb fókuszpont teljesítménye, | min: 30 kW (< 50 kW: 1 pont, < 70 kW: 5 pont, ≥ 70 kW: 10 pont) |  |
| Dinamikus fókuszpont, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) |  |
| Egy-időben, feldolgozható (gyűjthető) független adatú, egy mezőben levő detektorsorok száma) axiális szekvenciális módban azonos a szeletszámmal, min: 40. | (< 64 sor: 1 pont, ≥ 64 sor: 10 pont) |  |
| Detektormátrix által biztosított z-irányú térbeli lefedettség, min: 18 mm | (< 20 mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) |  |
| Max z-irányú kollimáció szubmiliméteres szeletvastagság mellett, min: 12 mm | (< 20 mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont) |  |
| Mintavételi frekvencia szubszekundumos körülfordulásnál, min 1800 Hz | (< 3125 Hz: pont, < 4625 Hz: 5 pont, ≥ 4625 Hz: 10 pont) |  |
| Adatátviteli sebesség a detektorról, min 4000 Mb/s | (≤5200 Mb/s: 1 pont, >5200 Mb/s: 10 pont) |  |
| Egyszeri folyamatos spirál mérés ideje, min. 60 s | (< 100 s: 1 pont, ≥ 100 s: 10 pont) |  |
| CTDI100 a fejfantom középpontjában filter nélkül | (mGy/100 mAs), max. 19 mGy/100 mAs (≥14 mGy/100 mAs:1 pont, >11 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤11 mGy/100 mAs:10 pont) |  |
| CTDI100 a testfantom középpontjában filter nélkül (mGy/100 mAs), max. 7 mGy/100 mAs | (≥4.5 mGy/100 mAs:1 pont, >3.5 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤3.5 mGy/100 mAs:10 pont) |  |
| Magaskontrasztú felbontás 0 % MTF-nél min: 15 vp/cm | (< 18 vp/cm: 1 pont, < 24 vp/cm: 5 pont, ≥ 24 vp/cm 10 pont) |  |
| Időbeli felbontás max: 80 ms | (>70 ms: 1 pont, ≥55 ms: 5 pont, <55 ms 10 pont) |  |
| Rekonstruált képmátrix mérete min: 512x512 | (≥512x512: 1 pont, ≥ 768x768: 5 pont, ≥ 1024x1024: 10 pont) |  |
| Automatikus injektor vezérlés a CT konzolról, előny a megléte | (nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont) |  |

A II. részajánlat(opciós):

1. Nettó ajánlati ár az egyes ajánlati elemekre(ahol  egynél több darab a beszerzés tárgya, a teljes mennyiségre ajánlott árat kell megadni):

EKG készülék, 6/12 csatornás…………………………..2 db…………….HUF

Ultrahang Készülék……………………………………..1 db……………..HUF

Mennyezeti műtőlámpa………………………………... 1 db……………..HUF

Vérhűtőszekrény……………………………………….. 1 db……………..HUF

Általános sebészeti műszertálca………………………   2 db……………..HUF

Vér- és infúziómelegítő…………………………………1 db……………..HUF

Pacemaker, ideiglenes…………………………………..1 db……………..HUF

Fax-, fénymásoló………………………………………..1 db……………..HUF

Guruló vizsgálóágy……………………………………...2 db……………..HUF

Thoracotomiás műszertálca……………………………..1 db……………..HUF

Úszólapos röntgenkezelő kocsi………………………….1 db……………..HUF

Últrahangos gyógyszerporlasztó (inhalátor)……………1 db……………..HUF

Mellkasszívó készülék…………………………………..1 db……………..HUF

Vénapreparáló műszertálca……………………………...1 db……………..HUF

Vizsgálólámpa…………………………………………...1 db……………..HUF

Sugárvédő ólom gumikötény…………………………….2 db……………..HUF

Védőeszközök……………………………………………1 db……………..HUF

Haemoglobin mérő………………………………………1 db……………..HUF

Műszermosó………………………………………………1 db……………..HUF

Laringoszkóp készlet……………………………………..1 db……………..HUF

Szem-fül-gégetükör……………………………………….1 db……………..HUF

Vizsgálóasztal……………………………………………..2 db……………..HUF

Kötözőkocsi……………………………………………….1 db……………..HUF

Hűtőszekrény………………………………………………2 db……………..HUF

Doboznyitó állvány………………………………………..3 db…………….HUF

Műszerasztal.……………………………………………....2 db…………….HUF

Mérleg.…………………………………………………….1 db……………..HUF

Oxigénpalack reduktorral……………………………….....2 db……………..HUF

Röntgenfilmnéző szekrény………………………………...1 db……………..HUF

Kerekesszék………………………………………………..2 db……………..HUF

Gyógyszerszekrény………………………………………...1 db……………..HUF

Fürdető- és toalett szék……………………………………..1 db……………..HUF

Infúziós állvány……………………………………………..4 db……………..HUF

Conicotomiás készlet………………………………………..1 db……………..HUF

Endotrachealis tubussorozat………………………………...1 db……………..HUF

Otoscope…………………………………………………….1 db……………..HUF

Paraván……………………………………………………...5 db……………..HUF

Ledobó zsákállvány…………………………………………4 db……………..HUF

Vércukormérő……………………………………………….1 db……………..HUF

Fülhőmérő…………………………………………………...1 db……………..HUF

Kézfertőtlenítő automata……………………………………1 db……………..HUF

Gyomormosó- és beöntő felszerelés………………………...1 db……………..HUF

Nettó ajánlati ár összesen:

……………………….HUF

+ Áfa

bruttó ……………………………………………….HUF

2. A kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

PH.

……………………………………..

Ajánlattevő cégszerű aláírása