7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Békés Megyei Önkormányzat, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szállítási szerződés „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban”projekthez kapcsolódó orvos-technológiai eszközök beszerzésére 
3. A választott eljárás fajtája: EU, nyílt
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: nem
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: Kbt. 92.§ c) pont (c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot;)

c)( Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:   IGEN
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 1 (egy)
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

6.1. Az ajánlattevő neve: Gerontex-MED Kft
Székhelye: 2040 Diósd, Vadrózsa u. 3.
Bírálati szempontok szerinti ajánlati elemek:

I. részajánlat:

1.a. Nettó ajánlati ár CT készülékre (opciós elemek nélkül)  143.952.000.-.HUF + Áfa, 

összesen bruttó 179.940.000.- HUF
1.b. Nettó ajánlati ár a CT  Opciós elemeire.  .17.640.000.- HUF + Áfa, 

összesen bruttó 201.990.000.-  HUF

I. rész összesen (1.a + 1.b)  nettó 161.592.000.- HUF + Áfa, összesen bruttó 201.990.000.- HUF

2. A kötelezően elvárt jótállási idő felett megajánlott jótállási idő hónapokban megadva:

0 hónap.

3. Műszaki tartalom:

	Értékelési alrészszempont 
	Ajánlati lehetőség

adott paraméterre
	Ajánlott

érték

	Gantry vezérlése a gantry mindkét oldalán, elején / hátulján is lehetséges, előny a megléte
	(nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont)
	igen

	Legkisebb fókuszpont teljesítménye,
	min: 30 kW (< 50 kW: 1 pont, < 70 kW: 5 pont,

≥ 70 kW: 10 pont)
	75 kW

	Dinamikus fókuszpont, előny a megléte 
	(nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont)
	igen

	Egy-időben, feldolgozható (gyűjthető) független adatú, egy mezőben levő 

detektorsorok száma) axiális szekvenciális módban azonos a szeletszámmal, min: 40.
	(< 64 sor: 1 pont, ≥ 64 sor: 10 pont)
	64

	Detektormátrix által biztosított z-irányú térbeli lefedettség, min: 18 mm
	(< 20 mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont)
	40 mm

	Max z-irányú kollimáció szubmiliméteres szeletvastagság mellett, min: 12 mm
	(< 20 mm: 1 pont, < 35 mm: 5 pont, ≥ 35 mm: 10 pont)
	40mm

	Mintavételi frekvencia szubszekundumos körülfordulásnál, min 1800 Hz
	(< 3125 Hz: pont, < 4625 Hz: 5 pont, ≥ 4625 Hz: 10 pont)
	4640 Hz

	Adatátviteli sebesség a detektorról, min 4000 Mb/s
	(≤5200 Mb/s: 1 pont, >5200 Mb/s: 10 pont)
	5280 Mb/s

	Egyszeri folyamatos spirál mérés ideje, min. 60 s
	(< 100 s: 1 pont,  ≥ 100 s: 10 pont)
	100 s

	CTDI100 a fejfantom középpontjában filter nélkül
	(mGy/100 mAs), max. 19 mGy/100 mAs (≥14 mGy/100 mAs:1 pont, >11 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤11 mGy/100 mAs:10 pont)
	10,36 mGy/100mAs

	CTDI100 a testfantom középpontjában filter nélkül (mGy/100 mAs), max. 7 mGy/100 mAs
	(≥4.5 mGy/100 mAs:1 pont, >3.5 mGy/100 mAs: 5 pont, ≤3.5 mGy/100 mAs:10 pont)
	3,36 mGy/mAs

	Magaskontrasztú felbontás 0 % MTF-nél min: 15 vp/cm
	(< 18 vp/cm: 1 pont, < 24 

vp/cm: 5 pont, ≥ 24 vp/cm 10 pont)
	24 vp/cm

	Időbeli felbontás max: 80 ms
	(>70 ms: 1 pont, ≥55 ms: 5 pont, <55 ms 10 pont)
	55 ms

	Rekonstruált képmátrix mérete min: 512x512
	(≥512x512: 1 pont, ≥ 768x768: 5 pont, ≥ 1024x1024: 10 pont)
	1024X

1024

	Automatikus injektor vezérlés a CT konzolról, előny a megléte
	(nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont)
	igen


A II. részajánlat(opciós): 

1. Nettó ajánlati ár az egyes ajánlati elemekre(ahol  egynél több darab a beszerzés tárgya, a teljes mennyiségre ajánlott árat kell megadni): 

EKG készülék, 6/12 csatornás



2 db 1.479.000.- HUF

Ultrahang Készülék





1 db 2.662.200.- .HUF

Mennyezeti műtőlámpa




1 db 3.108.000.- HUF

Vérhűtőszekrény





1 db 1.575.500.- HUF

Általános sebészeti műszertálca



2 db 1.555.710.- HUF

Vér- és infúziómelegítő




1 db 300.000.- .HUF

Pacemaker, ideiglenes





1 db 1.476.000.- .HUF

Fax-, fénymásoló





1 db 50.000.- HUF

Guruló vizsgálóágy





2 db 780.000.- HUF

Thoracotomiás műszertálca




1 db 537.500.- HUF

Úszólapos röntgenkezelő kocsi



1 db 2.857.200.- HUF

Últrahangos gyógyszerporlasztó (inhalátor)


1 db 7.120.- HUF

Mellkasszívó készülék





1 db 402.000.- HUF

Vénapreparáló műszertálca




1 db 199.750.- HUF

Vizsgálólámpa






1 db 49.700.- HUF

Sugárvédő ólom gumikötény




2 db184.800.- HUF

Védőeszközök






1 db 314.900.- HUF

Haemoglobin mérő





1 db 274.300.- 2HUF

Műszermosó






1 db 2.379.600.- HUF

Laringoszkóp készlet





1 db 47.500.- HUF

Szem-fül-gégetükör





1 db 78.250.- HUF

Vizsgálóasztal






2 db 71.560.- HUF

Kötözőkocsi






1 db 59.900.- HUF

Hűtőszekrény






2 db 100.000.- HUF

Doboznyitó állvány





3 db 98.208.- HUF

Műszerasztal






2 db 118.000.- HUF

Mérleg







1 db 13.500.- HUF

Oxigénpalack reduktorral




2 db 128.000.- HUF

Röntgenfilmnéző szekrény




1 db 35.210.- HUF

Kerekesszék






2 db 61.020.- HUF

Gyógyszerszekrény





1 db 40.000.- HUF

Fürdető- és toalett szék




1 db 21.380.- HUF

Infúziós állvány





4 db 40.000.- .HUF

Conicotomiás készlet





1 db 21.000.- HUF

Endotrachealis tubussorozat




1 db 900.- HUF

Otoscope






1 db 8.830.- HUF

Paraván






5 db 83.350.- HUF

Ledobó zsákállvány





4 db 66.680.- HUF

Vércukormérő






1 db 11.000.- .HUF

Fülhőmérő






1 db 5.890.- HUF

Kézfertőtlenítő automata




1 db 7.590.- HUF

Gyomormosó- és beöntő felszerelés



1 db 4.480.- .HUF

Nettó ajánlati ár összesen:

21.315.528.- HUF
+ Áfa

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): (csatolva)
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 1-10
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Az I.rész 1.-2. részszempontnál a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb ajánlat közötti pontszám lineáris arányosítással történik, a 3. részszempontnál az alszempontokra közvetlen pontkiosztással történik a dokumentációban meghatározott paramétereknek való megfelelés függvényében. Az II.rész 1.-2. részszempontnál a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb ajánlat közötti pontszám megállapítása lineáris arányosítással történik.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ---
8. 
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
9.
a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? ---

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? ----
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: ----

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-----

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -----
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: -----

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -----

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ----
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: ----
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: -----
14.* Egyéb információk:---
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:----
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja:  -----
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. október 21.
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. október 20.
19.* Az összegezés javításának indoka:

	 


A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

