## Munkanem,fő összesítő
Békés M. Képviselőtestülete Pándy K. Kórház SO2 osztály korszerűsítése
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
3. A munka ára
Munkanem összesítő
Munkanem száma és megnevezése | Anyagköltség | Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
80 Általános épületgépészeti szerelés
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Összesen

## Sheet1
Közműkiváltások_Vízellátás szerelési munkák
Sor-szám | Tételszám / Tételkiírás |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
|  |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | 21-003-5.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen,
kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban,
dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály.
Munkagödör 15-20%-os homokos talajjavító
rétegezésével, földvisszatöltéssel, felesleges föld
(10-20%) szétterítésével és Trg=85-90%-os
tömörítéssel. Házagos ducolással.
9 m3
2 | 21-009-1.2.1 | Sziklalazítás légkalapáccsal kis felületen,
talajosztály: V.. Térburkolat és alapjainak bontása,
utólagos helyreállítással.
1 m3
3 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 40-80 cm
falvastagság között, utólagos helyreállítással,
NÁ80-100 méretű PVC cső számára, acél
védőcsövezéssel, rugalmas vízzáró tömítéssel.
2 db
4 | 33-061-1.1-0920011 | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése
fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs
elhelyezése Gázcsőbilincs 4 collos
12 db
5 | 33-061-1.3.1-0921501 (ÖN) | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése
fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti
támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 3,00 kg/db
súlyig Fix csőtartótámasz, 0,45 kg/db [vagy ezzel
műszakilag egyenértékű]
14 db
6 | 54-016-5.1-0000001 | Vízvezeték szakaszos és hálózati tömörségi
nyomáspróbája, DN 50-100 között
2 klt
7 | 54-011-5 (ÖN) | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga
műanyag szalagból, műanyag csövek fölé
7 m
8 | 54-016-101 | Csővezetékek fertőtlenítése, 200 NÁ-ig + vízminta
ÁNTSZ laborelemzése.
1 klt
9 | 54-006-1.2.2-0144874 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és
szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák
és kötések nélkül, tolózár DN 100-125 között
HAWLE gumiékzárású karimás tolózár vízre,
GGG/EPDM bevonattal, NÁ 100, NNY 10-16.
Kezelőszár hosszabítóval és védőcsövével,
csapszekrénnyel (20 cm-es betongallérban), 2db
PIPELIFE E-KS ellenkarimával.
1 db
10 | 54-005-3.1-0130822 | KM nyomócső szerelése, földárokban, tokos
gumigyűrűs kötésekkel, húzás-és elmozdulás
biztosított idomokkal, csőátmérő: DN 65-100 között
KM tokos nyomócső 110x6.7 mm 16 bar névleges
nyomásra + NÁ 125-ös dréncső védőcsőbehúzva.
9.5 m
11 | 80-001-1.4.1.1.2-0125123 (ÖN) | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek,
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás
nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal
csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó
szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett
Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság:
23,5 mm, külső csőátmérő 114 mm, R: AF-4-114
[vagy ezzel műszakilag egyenértékű]
22 m
12 | K-81-000-0-0000001 | D terv készítése sz. sz. geodéziával.
1 klt
13 | 81-009-1.1.4 | Karimás kötés készítése, hideg- meleg-gáz és
forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100, PN
6-10
2 db
14 | K-81-003-11-0110137 | Varratnélküli fekete acélcső v. cső, NÁ 125-150
között, többletidő és anyagár.
1.8 m
15 | 81-001-1.6.1.1.1.2.3-0220032 (ÖN) | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal,
szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50
felett, DN 100 Hosszvarratos, horganyzott acélcső
MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 4" menetes [vagy
ezzel műszakilag egyenértékű]
20 m
16 | 81-000-1.5.2 (ÖN) | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs
tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 65 - 100
között
4 m
17 | K-82-000-0-0000001 | Tervezői művezetés (előirányzat)
1 mérnök nap
18 | 82-001-2.19.2-0130708 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 - PN 40, gömbcsap
MVV-ISG UNIBALL gömbcsap szénacél, karimás,
PN 16 DN 100
1 db
19 | 82-016-6.1.1-0461106 (ÖN) | Felirati táblák elhelyezése zománcozott egysoros
80x40-100x150 mm Zománc feliratos fémtábla, 1
soros 10x10 cm [vagy ezzel műszakilag
egyenértékű]
4 db
20 | 82-016-6.1.2-0461131 | Gépészeti ajtónyílás zománcozott acéllemezből,
30x30cm, gipszkartonnal elburkolt csővezetékekhez.
6 db
21 | 82-001-7.2.2-0115563 (ÖN) | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap
OVENTROP "Optibal" golyóscsap sárgarézből,
krómozott kivitel, alumínium karral, PN 16, 100 C fok
(PN20), DN 15, 1/2", 107 60 04 [vagy ezzel
műszakilag egyenértékű]
1 db
22 | 82-001-7.2.1-0115545 (ÖN) | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk
(szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP
vörösöntvény visszacsapó szelep, Viton anyagú
tömítéssel, nyitási nyomás 40 mbar, PN 16, 100 C
fok, 107 20 10, bb 1 1/4" [vagy ezzel műszakilag
egyenértékű]
1 db
23 | 82-001-6.2.8-0117163 (ÖN) | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és
locsolószelep GIACOMINI automata légtelenítő
elzáróval, R88I, 1/2" [vagy ezzel műszakilag
egyenértékű]
1 db
24 | 82-000-1.2.1 (ÖN) | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények,
DN 50 méretig
2 db
Összesen: