## Munkanem,fő összesítő
Békés M. Képviselőtestülete Pándy K. Kórház SO2 osztály korszerűsítése
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
3. A munka ára
Munkanem összesítő
Munkanem száma és megnevezése | Anyagköltség | Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
71 Elektromos energia ellátás, világítás
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Összesen

## Sheet1
Közműkiváltások_Gázellátás szerelési munkák
Sor-szám | Tételszám / Tételkiírás |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
|  |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | 21-003-5.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen,
kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban,
dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály.
Munkagödör 15-20%-os homokos talajjavító
rétegezésével, földvisszatöltéssel, felesleges föld
(10-20%) szétterítésével és Trg=85-90%-os
tömörítéssel.
3 m3
2 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 25-40 cm
falvastagság között, utólagos helyreállítással,
NÁ80-100 méretű acélcső számára, acél
védőcsövezéssel, rugalmas tűzzálló tömítéssel.
2 db
3 | 33-061-1.1-0920011 | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése
fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs
elhelyezése Gázcsőbilincs 4 collos
12 db
4 | 33-061-1.1-0920010 (ÖN) | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése
fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs
elhelyezése Gázcsőbilincs 3 collos [vagy ezzel
műszakilag egyenértékű]
2 db
5 | 33-061-1.1-0920009 (ÖN) | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése
fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs
elhelyezése Gázcsőbilincs 2 1/2 collos [vagy ezzel
műszakilag egyenértékű]
22 db
6 | 33-061-1.1-0920008 (ÖN) | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése
fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs
elhelyezése Gázcsőbilincs 2 collos [vagy ezzel
műszakilag egyenértékű]
8 db
7 | 33-061-1.3.1-0921501 (ÖN) | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése
fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti
támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 3,00 kg/db
súlyig Fix csőtartótámasz, 0,45 kg/db [vagy ezzel
műszakilag egyenértékű]
20 db
8 | 33-061-1.3.1-4921501 (ÖN) | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése
fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti
támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 3,00 kg/db
súlyig Fix csőtartótámasz, 2,00 kg/db [vagy ezzel
műszakilag egyenértékű]
2 db
9 | 33-061-1.3.3-1921504 (ÖN) | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése
fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti
támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 5,01-25,00
kg/db súlyig Fix csőtartótámasz, 20,00 kg/db [vagy
ezzel műszakilag egyenértékű]
1 db
10 | 33-061-1.3.3-0921503 (ÖN) | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése
fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti
támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 5,01-25,00
kg/db súlyig Fix csőtartótámasz, 7,50 kg/db [vagy
ezzel műszakilag egyenértékű]
2 db
11 | K-47-004-9-0000001 | Kézi rozsdamentesítés, tisztítás-előkészítés,
kétszeres alapozó és egyszeres sárga fedő mázolás
cső és regisztercső felületén (80 NÁ-ig), függesztő
és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű
rozsdásodás esetén
77 m
12 | 47-004-4 | Kézi rozsdamentesítés, tisztítás-előkészítés,
kétszeres alpozó és egyszeres fedőmázolás
acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, erős
rozsdásodás esetén
1.5 m2
13 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi
nyomáspróbája, DN 50-100 között
3 klt
14 | 54-005-5.2-0112268 | KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel, idomokkal, kötési szerelvényekkel
csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE KPE gázcső
hegesztett kötéssel, SDR 11 (PN 10) PE 80, d 90 x 8,2 mm
2 m
15 | 54-011-5 (ÖN) | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga
műanyag szalagból, műanyag csövek fölé
2 m
16 | 71-013-7.2-1522672 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése
(EPH) egyenlő potenciálra hozás NÁ80-100 méretű
gázcsövön, gázmérő előtt, bemérési jkv.-el.
1 klt
17 | K-81-000-0-0000001 | D terv készítése sz. sz. geodéziával.
1 klt
18 | 81-000-1.1.3 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete
acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással, DN 80 - 150 között
11 m
19 | 81-009-1.1.4 | Karimás kötés készítése, hideg- meleg-gáz és
forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 80, PN 6
2 db
20 | K-81-100-100-0011111 | Radiográfiás helyszíni vizsgálat NÁ80-100 méretű
hegesztett acélcső kötésén.
2 klt
21 | K-81-003-11-0110137 | Varratnélküli fekete acélcső v. cső, NÁ 125-150
között, többletidő és anyagár.
1.8 m
22 | 81-003-1.2.1.1.1.1.9-0131361 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett
kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos
nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel,
csőátmérő DN 100-méretig, DN 100 Acélcső MSZ
EN 10208-2 v. 10255
20 m
23 | 81-003-1.2.1.1.1.1.8-0131301 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett
kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos
nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel,
csőátmérő DN 100-méretig, DN 80 Acélcső MSZ EN
10208-2 v. 10255
3m
24 | 81-003-1.2.1.1.1.1.7-0131261 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett
kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos
nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel,
csőátmérő DN 100-méretig, DN 65 Acélcső MSZ EN 10208-2 v. 10255
39 m
25 | 81-003-1.2.1.1.1.1.6-0131181 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett
kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos
nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel,
csőátmérő DN 100-méretig, DN 50 Acélcső MSZ EN
10208-2 v. 10255
15 m
26 | 82-000-2 | Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése.
G-65-ös gázmérő leszerelése 2 db karimás
gömbcsappal és karimáival, szekrényével és
tartószerkezetével.
1 klt
27 | K-82-003-3.2.1-0130585 | Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel,
kétcsonkú gázmérőhöz, 40-65 m3/h teljesítményre,
DN 80 oldalcsonkos gázmérőhöz. A meglévő
G-65-ös gázmérő áttelepítése új acéllemez
védőszekrénybe, zárható kivitel. A gázmérő piros
színre való festésével.
1 klt
28 | 82-001-7.7.2-0116868 (ÖN) | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és
gázfőcsap EFFEBI VENUS teljesátömlésű
golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, bb
2" típ. Kód: 1001G209 [vagy ezzel műszakilag
egyenértékű]
1 db
29 | 82-001-7.8.2-0116870 (ÖN) | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 80, DN 100 gömbcsap EFFEBI
VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra,
nikkelezett, PN 4, 60 C fok, bb 3" típ. Kód:
1001G211 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]
1 db
30 | 82-001-69-0131052 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, 80 NÁ NNY 16 - NNY 40 ISG
UNIBALL gömbcsap szénacélból, karimás, gázra,
23154/B, PN 16 DN 80
2 db
31 | K-82-000-0-0000001 | Tervezői művezetés (előirányzat)
1 mérnök nap
Összesen