## Sheet1
PÁNDY KÁLMÁN MEGYEI KÓRHÁZ HELIKOPTER LESZÁLLÓHELY |  |  |  |  | Villanyszerelési munkák
Villámhárító leszerelése
1 | ./ | 71-000-511 |  | felfogóvezeték lapostetőről
40,00 m
Hajlékony kábelvédőcső szerelése,
2 | ./ | K-tétel |  | FXKV átm. 50 mm
60,00 m
VERGOKAN összetolható kivitelű, horganyzott acélból készült perforált
kábeltálca elhelyezése oldalfalra, előre elkészített tartószerkezetre,
összekötő elemekkel, fedéllel, külön tételben kiírt idomokkal
KBS 35 jelű
3 | ./ | 71-161-001-002-06-03101 |  | KBS 35x100x0.75 mm
8,00 m
KBSI 60 jelű
4 | ./ | 71-161-001-001-06-03102 |  | KBSI 60x75x0.75 mm
10,00 m
5 | ./ | 71-161-001-002-06-03102 |  | KBSI 60x100x0.75 mm
40,00 m
6 | ./ | 71-161-001-004-06-03102 |  | KBSI 60x200x0.75 mm
8,00 m
7 | ./ | 71-161-002-008-06-03102 |  | KBSI 60x500x1,00 mm
8,00 m
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába
fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel
EURO-KÁBEL
HO7V-K 450/750 V (Mkh) f,k,z/s sodrott rézvezeték
PVC szigeteléssel
Szabvány: MSz 1166-13, VDE 0281
8 | ./ | 71-211-002-004-03-00112 |  | 6,0 mm2
80,00 m
1
Készült a KONTROLL Kft. Költségvetés Készítő Rendszerével * KönyvCalc 15.0 Professzionál (1.858) * www.kontroll.hu, www.konyvcalc.hu
PÁNDY KÁLMÁN MEGYEI KÓRHÁZ HELIKOPTER LESZÁLLÓHELY |  |  |  |  | Villanyszerelési munkák
Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel,
elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel,
előre beépített tartószerkezetre
EURO-KÁBEL
HO5VV-F 300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték
közepes mechanikai igénybevételre
Szabvány: MSz 1166-15, VDE 0281
9 | ./ | 71-221-011-020-03-00165 |  | 3x 1.50 mm2
2,00 m
Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel,
elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel,
előre beépített tartószerkezetre
EURO-KÁBEL
NYM-J 300/500 V (MBcu) PVC köpenyes rézvezeték
Szabvány: VDE 0250
10 | ./ | 71-221-011-001-03-00141 |  | 2 x 1,5 mm2
2,00 m
11 | ./ | 71-221-011-004-03-00141 |  | 3 x 1,5 mm2
1515,00 m
12 | ./ | 71-221-011-006-03-00141 |  | 3 x 2,5 mm2
33,00 m
13 | ./ | 71-221-011-010-03-00141 |  | 4 x 1,5 mm2
15,00 m
14 | ./ | 71-221-013-027-03-00141 |  | 5 x 6,0 mm2
13,00 m
Gumi szigetelésű vezeték elhelyezése 3-5 erű rézvezetővel,
elágazó dobozokkal, kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel,
előre beépített tartószerkezetre
EURO-KÁBEL
H05RR-F (GT300/500 V) gumiköpenyes rézvezeték kis
mechanikai igénybevételre
Szabvány: VDE 0282
15 | ./ | 71-216-011-004-03-00201 |  | 3 G 2,50 mm2 0,19 kg/m
154,00 m
2
Készült a KONTROLL Kft. Költségvetés Készítő Rendszerével * KönyvCalc 15.0 Professzionál (1.858) * www.kontroll.hu, www.konyvcalc.hu
PÁNDY KÁLMÁN MEGYEI KÓRHÁZ HELIKOPTER LESZÁLLÓHELY |  |  |  |  | Villanyszerelési munkák
Műanyag vagy gumiszigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai
kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre,
rögzítéssel
EURO-KÁBEL
NYY-J 0,6/1 kV PVC köpenyes rézkábel
Szabvány: VDE 0271
16 | ./ | 71-223-017-016-03-00301 |  | 4 x 150,0 mm2 6,70 kg/m
10,00 m
17 | ./ | 71-223-017-018-03-00301 |  | 4 x 240,0 mm2 10,90 kg/m
8,00 m
Hőre zsugorodó külsőtéri kábel végelzáró, KVE-4 típus
18 | ./ | 71-283-003-003-01-12501 |  | 4 x 120-240 mm2 80-37
1,00 db
Belsőtéri kábelvég kiképzés, hőre zsugorodó végelzáróval, CCB-4 típus
19 | ./ | 71-284-003-003-01-12501 |  | 60/30 4x120 -240 mm2
4,00 db
Villámhárító felfogóvezeték szerelése meglévő bontott
betongúlák beépítésével,
lapos tetőn,
horganyzott köracélból
20 | ./ | 71-311-002-003-02-01001 |  | átm. 10 mm
30,00 m
Heliport leesést gátló rács villámvédelmi bekötése
21 | ./ | K-tétel
3,00 db
Heliport acélszerkezet villámvédelmi bekötése
22 | ./ | K-tétel
4,00 db
Liftakna acélszerkezet villámvédelmi bekötése
23 | ./ | K-tétel
1,00 db
3
Készült a KONTROLL Kft. Költségvetés Készítő Rendszerével * KönyvCalc 15.0 Professzionál (1.858) * www.kontroll.hu, www.konyvcalc.hu
PÁNDY KÁLMÁN MEGYEI KÓRHÁZ HELIKOPTER LESZÁLLÓHELY |  |  |  |  | Villanyszerelési munkák
LEGRAND vízmentes, IP 44 védettségű kapcsoló szerelése falon
kívül, tartó elhelyezéssel, bekötéssel, 10 A, 250 V,
NEPTEO típusú
fehér színű
24 | ./ | 71-411-011-001-01-11171 |  | kétpólusú, kat.szám:686703
1,00 db
LEGRAND vízmentes, IP 44 védettségű csatlakozó aljzat
szerelése falon kívül, tartó elhelyezéssel, bekötéssel, 16 A, 250 V,
NEPTEO típusú
fehér színű
25 | ./ | 71-416-011-001-01-11273 |  | 2P+F, kat.szám:686717
1,00 db
GANZ KK gyártmányú, kézi működtetésű kamrás kapcsoló tartóra
szerelve, a tartó elhelyezésével,
40 A
26 | ./ | 71-611-006-057-01-01101 |  | KKM 2 - 40 - 6002
1,00 db
Hajólámpa
IP44 E27 230V max.100W izzó
27 | ./ | K-tétel |  | Tipus: Legrand 0604 059
1,00 db
Szegélyfény lámpa HLP 6 tip. 1x8W; 48V-DC; IP54
/ON-AIR Kft. Nyíregyháza/
28 | ./ | K-tétel
24,00 db
Reflektor lámpa HLR tip. 1x10W; 48V-DC; IP54
29 | ./ | K-tétel |  | /ON-AIR Kft. Nyíregyháza/
20,00 db
Megvilágított szélzsák
30 | ./ | K-tétel |  | /ON-AIR Kft. Nyíregyháza/
1,00 db
Akadályfény lámpa
31 | ./ | K-tétel |  | /ON-AIR Kft. Nyíregyháza/
5,00 db
4
Készült a KONTROLL Kft. Költségvetés Készítő Rendszerével * KönyvCalc 15.0 Professzionál (1.858) * www.kontroll.hu, www.konyvcalc.hu
PÁNDY KÁLMÁN MEGYEI KÓRHÁZ HELIKOPTER LESZÁLLÓHELY |  |  |  |  | Villanyszerelési munkák
Fénytechnikai vezérlőegység, rádióval, tartalék (akku) áramforrással
32 | ./ | K-tétel | /ON-AIR Kft. Nyíregyháza/
1,00 db
Heiport szabványos festése 2X rétegben fényvisszaverő bevonattal
33 | ./ | K-tétel | /ON-AIR Kft. Nyíregyháza/
1,00 db
Elektromos fénykapcsoló felszerelése terített huzalozással, bekötve
34 | ./ | 71-48-011-04-004-02021 | GFK-3
1,00 db
Fényforrás szerelése egy foglalattal,
izzó E 27 normál 220 V
35 | ./ | 71-731-001-006-04-11011 | 100 W-os E27
1,00 db
Vezeték bekötése készülékbe,
kábelsaru nélkül, 6 mm2-ig
36 | ./ | 71-281-001 | 2 vezetékszálig
2,00 db
37 | ./ | 71-281-002 | 3-4 vezetékszálig
170,00 db
38 | ./ | 71-281-003 | 5 vezetékszálig
2,00 db
Vezeték bekötése készülékbe,
kábelsaruval
39 | ./ | 71-281-014-009-03-21011 | MP 150 mm2
8,00 db
40 | ./ | 71-281-014-011-03-21011 | MP 240 mm2
12,00 db
Nagy kiterjedésű fémtárgy
41 | ./ | 71-11-054-04-0115 | EPH bekötése
5,00 db
5
Készült a KONTROLL Kft. Költségvetés Készítő Rendszerével * KönyvCalc 15.0 Professzionál (1.858) * www.kontroll.hu, www.konyvcalc.hu
PÁNDY KÁLMÁN MEGYEI KÓRHÁZ HELIKOPTER LESZÁLLÓHELY |  |  |  |  | Villanyszerelési munkák
Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv
készítése
42 | ./ | 71-51-066-01-0101 | mérőpontonként
150,00 db
Csatlakozó doboz
43 | ./ | K-tétel | Tipus: OBO
80,00 db
Kéteres fűtőkábel, gyárilag elkötött állapotban hidegvég kötéssel,
végzáróval, 18W/m teljesítménnyel
44 | ./ | K-tétel | Tipus: DEVI DTIP-18 230V 52m hosszban
4,00 db
Kéteres fűtőkábel, gyárilag elkötött állapotban hidegvég kötéssel,
végzáróval, 18W/m teljesítménnyel
45 | ./ | K-tétel | Tipus: DEVI DTIP-18 230V 44m hosszban
72,00 db
Kombinált hőmérséklet és nedvesség érzékelő, gyári vezetékkel
46 | ./ | K-tétel | Tipus: DEVIREG 850
1,00 db
Önszabályzó fűtőkábel
47 | ./ | K-tétel | Tipus: Raychem GM-2X
64,00 m
Raychem nedvesség érzékelő
48 | ./ | K-tétel | Tipus: HARD-45
1,00 db
Folyóka fűtés hőmérséklet érzékelő
49 | ./ | K-tétel | Tipus: Raychem VIA-DU-A10
1,00 db
Kombinált hőmérséklet és nedvesség érzékelő
50 | ./ | K-tétel | Tipus: Raychem EMDR-10
1,00 db
6
Készült a KONTROLL Kft. Költségvetés Készítő Rendszerével * KönyvCalc 15.0 Professzionál (1.858) * www.kontroll.hu, www.konyvcalc.hu
PÁNDY KÁLMÁN MEGYEI KÓRHÁZ HELIKOPTER LESZÁLLÓHELY |  |  |  |  | Villanyszerelési munkák
HPFE jelű elosztó
Ge-6 sz. terv szerint
51 | ./ | K-tétel
1,00 db.
FH jelű kábelhasító szekrény
Ge-5 sz. terv szerint
52 | ./ | K-tétel
1,00 db.
Megvalósulási tervdokumentáció készítése 3pl-ban
üzemeltető részére műszaki átadás átvételkor átadva
53 | ./ | K-tétel
1,00 klt.
Összesen:
7
Készült a KONTROLL Kft. Költségvetés Készítő Rendszerével * KönyvCalc 15.0 Professzionál (1.858) * www.kontroll.hu, www.konyvcalc.hu