## Főösszesítő
Kiírás neve: Import: GYULA Pándy Kálmán M. Kórház 1.helikopter leszálló (Épm.m) Áras.xml fájlból feltöltve
Ssz | Megnevezés | Mérték | Díjköltség | Anyagköltség
1. | Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 | Akadályoztatási költség | 0% |  | 0
1.3 | Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 | Árkockázati fedezet vet.alap |  | 0
2.2 | Árkockázati fedezet | 0% | 0
2.3 | Anyagigazgatási ksg. vet.alap |  | 0
2.4 | Anyagigazgatási költség | 0% | 0
2.5 | Fedezet vetítési alap 1.3 |  |  | 0
2.6 | Fedezet | 0% |  | 0
3.1 | Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 | Tartalékkeret | 0% | 0
4.1 | ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 | Áfa | 25% | 0
5 | A munka ára |  | 0
Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 63952111600102XXRI
FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait,
az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!
Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje
szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából
üzemeltetett http://koltseg2.epitesugy.com honlapon elérhető TERC-ETALON
Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

## Munkanem-összesítő
Kiírás neve: Import: GYULA Pándy Kálmán M. Kórház 1.helikopter leszálló (Épm.m) Áras.xml fájlból feltöltve
| Munkanem | Díj | Anyag
12 | Felvonulási létesítmények | 0 | 0
15 | Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
34 | Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése | 0 | 0
36 | Vakolás és rabicolás | 0 | 0
42 | Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0
43 | Bádogozás | 0 | 0
44 | Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
45 | Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
46 | Üvegezés | 0 | 0
47 | Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 0 | 0
48 | Szigetelés | 0 | 0
68 | Útpályatartozékok készítése | 0 | 0
| Összesen | 0 | 0
Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 63952111600102XXRI
FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait,
az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!
Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje
szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából
üzemeltetett http://koltseg2.epitesugy.com honlapon elérhető TERC-ETALON
Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.

## Tétellista
Kiírás neve: Import: GYULA Pándy Kálmán M. Kórház 1.helikopter leszálló (Épm.m) Áras.xml fájlból feltöltve
Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | M.egys. | Normaidő | Rezsióradíj | Egys. munkadíj | Egys. gépktsg | Egységnyi díj | Egys. anyagktsg | Összes díj | Összes anyag | Megjegyzés
12. Felvonulási létesítmények
K12-004-3-0120110 | Víznyerés, nyomócső szereléssel varrat nélküli horganyzott acélcsőből, szabadon szerelve, 50 NÁ-ig Horganyzott acélcső MSZ 120/2, A 37x, 3/4" | 25 | m | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K12-004-7 | Vízóra szerelvényeinek szerelése, NÁ 50 mm | 1 | készlet | 8.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K12-004-8-0220232 | Szövetbetétes gumitömlő 1/2 - 3/4" -ig Betétes víztömlő, 1 Mpa, 16 mm | 35 | m | 0.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K12-005-14-0232695 | Gumitömlő vezeték erőátvitelhez GT 450-750 V gumitömlő vezeték, 4x 25,0 mm2 | 30 | m | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K12-005-18 | Csatlakozóhely főkapcsolóval, világítási és erőátviteli mérőhely részére | 1 | db | 2.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K12-005-19 | Csatlakozóhely főkapcsolóval, felvonulási csatlakozó szekrény, világítási és erőátvitel részére | 2 | db | 2.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K12-006-86-0000001 | PÓRVÉDŐFAL készítése, deszkakertre szerelt pvc. fólía borítással. /ÁTALAKÍTÁSSAL NEM ÉRINTETT RÉSZ, PÓRVÉDELMÉRE/ építés és bontás. | 20.7 | m2 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
K12-006-87-0000006 | IDEIGLENES KERÍTÉS, KAPUKKAL (építés és bontás) | 60 | m | 0.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
15. Zsaluzás és állványozás
K15-001-11 | Oszlopzsaluzás állandó keresztmetszetű, négyszögű 80 cm oldalméretig | 24.4 | m2 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K15-003-1 | Vasbeton gerendák, keretgerendák zsaluzatát alátámasztó állvány 1500 kg/m terhelésig, vízszintes vagy ferde, /Trapéz acéllemez ZSALUZAT ALÁFOGÁSÁRA/ 6,01- 8,00 m magasság között | 98 | m | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K15-004-32 | Pallóterítés meglévő állványzatra vagy födémgerendára (építés és bontás) (BETONBEDOLGOZÓ PAD, FÜTŐKÁBELEK FELETTI BETONOZÁSNÁL, ÁTHELYEZÉSEKKEL) | 244.5 | m2 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K15-004-41 | Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, kétpallós kivitelben, 20,00 m magasságig | 480 | m2 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K15-004-50 | Feljáró készítése homlokzati állványhoz pihenőkkel, korláttal, lábdeszkával, 40,00 m magasságig | 72 | m | 0.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K15-004-51 | Tetősíkon kívül épített, szomszéd épület padlásfödémére állított, kétlábas, hárompallós, konzolos, fémcsőállvány, a szükséges csőkiváltásokkal, 40,00 m magasságig | 372 | m2 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K15-008-2 | Védőtetőváz készítés állványhoz csatlakoztatva, alumínium állványcsőből, kétoszlopsoros | 10 | m2 | 0.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K15-008-4 | Védőtetőváz befedése pallóterítéssel | 10 | m2 | 0.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K15-008-5-0410055 | Védőtetőváz befedése szigetelőlemezzel P 333-h bitumenes fedéllemez | 10 | m2 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K15-008-6 | Biztonsági védőkorlát | 83 | m | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K15-004-1-0000001 | Egy pallószintű állvány készítése pallóterítéssel, (LÉTRAÁLVÁNYOK ALATT) (0,00m-15,05 m-ig.= 20 m2)+ (0,00 m-től 19,3 m-ig=10,0 m2) 3,01-10,00 m pallószint magasság között | 30 | m2 | 2.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
21. Irtás, föld- és sziklamunka
K21-011-5-0000005 | TÖRMELÉK ELSZÁLLÍTÁSA (5,0 km távolságra) | 15.2 | m3 | 2.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
K21-011-5-0000007 | TÖRMELÉK (Lerakási díj) | 15.2 | m3 | 1.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák
K31-000-23 | Vízszintes szerkezetek bontása; vasbeton koszorú | 0.25 | m3 | 21.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K31-001-1-0220011 | Betonacél-szerelés; 7 mm átmérőig Betonacél B60.50 6 mm, tekercsben | 0.214 | t | 113.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K31-001-2-0220582 | Betonacél-szerelés; 8-10 mm átmérőig Betonacél B60.50 8 mm, szálban | 2.36 | t | 70.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K31-001-3-0220628 | Betonacél-szerelés; 12-20 mm átmérőig Betonacél B60.50 12 mm, szálban | 0.853 | t | 45.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K31-001-3-0220668 | Betonacél-szerelés; 12-20 mm átmérőig Betonacél B60.50 16 mm, szálban | 0.101 | t | 45.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K31-002-1-0310064 | Merev acélbetétek I vagy U acélgerendából; 200 mm-ig. /KIVÁLTÓ GERENDÁK NYÍLÁS KIVÁLTÁSOKNÁL/ Mh I szelvényű idomacél 120 mm, A38B minőség. (I 120- (1600mm.-es 4db) +(1500 mm-es 4 db)+ (1300 mm.-es 4 db) = 17,6 fm x 11,2kg/m = 200 kg. | 0.2 | t | 45.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K31-011-62-0230810 | Oszlop, pillér készítése vasbetonból; KK vagy K konzisztenciájú betonnal C 20/25-32/K kavicsbeton keverék CEM 52,5 portlandcementtel, m=6,8 X0 környezeti osztályú | 2.92 | m3 | 7.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K31-021-24-0230210 | Sík vagy bordás vasbetonlemez (FŰTŐBETON) készítése; szivattyús technológiával. 15 fok hajlásszögig, 12 cm vastagság felett, KK vagy K konzisztenciájú betonnal C 20/25-16/K kavicsbeton keverék CEM 52,5 portlandcementtel, m=6,5 X0 környezeti osztályú | 32 | m3 | 1.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K31-030-121 | Lyukfúrás betonba, 20 mm átmérőig | 20.7 | m | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K84-003-2-0470004 | Acélbetétek utólagos beragasztása (tüskézés), átmérő: 16 mm 16 mm átmérőjű vasbetét beragasztása HILTI HIT RE 500 ragasztóhabarccsal | 138 | db | 0.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K31-000-74-0000001 | VB. SZERKEZETI FELÜLET GÉPIVÁGÁSA (Roncsolásmentes vb.koszorú bontásnál) (0,3 x0,25 m) = 0,075 m2. x 16 db =1,2 m2) | 1.2 | m2 | 2.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
K31-002-2-0000001 | Merev vasbetétek elhelyezése betonozáskor műtárgy szerkezetekhez kiékeléssel; idomacélból Melegen hengerelt idomacél A38 minőség . (SZ jelű x (4,5 kg/db) /PILLÉR CSONKOKNÁL BEÉPÍTVE/ | 23 | db | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
33. Falazás és egyéb kőműves munkák
K32-000-5 | Előregyártott vasbeton gerenda vagy áthidaló bontása, /ABLAK ÁTHELYEZÉSNÉL/ 0,11-0,30 t/db tömeg között | 3 | db | 3.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K33-000-1 | Függőleges teherhordó és kitöltő falazatok (bontása) kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, /ATTIKAFAL BONTÁSÁNÁL/ falazó, cementes mészhabarcsból | 0.64 | m3 | 4.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K33-000-31 | Nyílás bontás bármilyen válaszfalban /HOMLOKZATI ELŐFAL/ | 5.5 | m2 | 1.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K33-000-32 | Nyílás bontás teherhordó téglafalban /ÚJ AJTÓNÁL/ | 1.65 | m3 | 10.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K33-000-58 | Horonyvésés téglafalban, 50,01-100,00 cm2 keresztmetszet között /UTÓLAGOS NYÍLÁS KIVÁLTÁSNÁL/ | 17.6 | m | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K33-000-59 | Horonyvésés téglafalban, többlet minden további 50 cm2 keresztmetszetenként /UTÓLAGOS NYÍLÁS KIVÁLTÁSNÁL/ | 52.8 | m | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K33-001-2-0110002 | Falazat kisméretű téglából, falazó, meszes ill. falazó cementhabarcsba falazva Kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm I.o. /ATTIKAFALNÁL/ Hf30-cm, falazó, meszes cementhabarcs | 0.32 | m3 | 9.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K33-091-11-2110002 | Kiváltó acélgerendák homlokzati gerinceinek kifalazása Kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm I.o. Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 9.1 | m | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K33-091-26-1110002 | Nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 25 cm és ennél vastagabb téglafalban csorbázat véséssel /ABLAK ÁTHELYEZÉSNÉL/ Kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 0.38 | m3 | 7.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K33-091-29-2110002 | Tokok körülfalazása bontott nyílásban, féltégla vastag falban /ELŐFALNÁL/ Kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm I.o. Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 18.5 | m | 0.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K33-091-30-2110002 | Tokok körülfalazása bontott nyílásban, 1 tégla vastag falban /ÚJAJTÓNÁL/ Kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm I.o. Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 18.5 | m | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése
K34-001-2 | Acél oszlop szerelése200kg/db tömegig, terv szerinti szelvényből, (Gyártás és szerelés) (AO1- től, AO9.-ig.)= össz súly: 1650kg./ 61 db.=átlagsúly: 27kg/db. (Komplett mázolással) * | 61 | db | 5.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K34-002-2 | ACÉL FÖDÉM VÁZSZERKEZETE terv szerinti gerendázattal. 48,9.kg/m2. (Komplett mázolással) /LESZÁLLÓPÁLYA FÖDÉM TARTÓSZERKEZETE/ * | 245 | m2 | 2.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K34-005-1 | Egyéb épület acélszerkezetek: FELVONÓ AKNA (acél tartóváz-szerkezete) (Komplett mázolással) * | 2.31 | t | 86.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K34-005-2 | Egyéb épület acélszerkezetek: BIZTONSÁGI VÉDŐHÁLÓ gyártás és szerelés, idomacél keretek a hozzátartozó, horganyzott hegesztett acélháló 100x100 mm. átm. 4,2-4,2 mm. betétekkel. /LESZÁLÓPÁLYA KÖRÜL/ * | 1.48 | t | 136.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K34-005-3 | Egyéb épület acélszerkezetek, acéllépcső szerelése: ACÉLLÉPCSŐ SZERELÉSE: Tartószerkezettel, korláttal, rácsos-lemez lépcső járófelülettel. (Komplett mázolással) * | 1.75 | t | 110.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K34-006-1 | Tetőfödém profilos fémlemez fedéssel, csavaros vagy szögbelövéses rögzítéssel, 4,00 m2/db nagyságig LTP 85 horganyzott trapézlemez (tartószerkezetű zsaluzás) | 250 | m2 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K32-090-1-0000002 | IDŐARÁNYOS GÉPKÖLTSÉG autódaru 16 t. Autódaru 30 t.-ás. | 60 | műó | 10.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
36. Vakolás és rabicolás
K36-006-16-0414302 | THERMOSYSTEM homlokzati fal hőszigetelő rendszer készítése, 8 cm vastag hőszigetelő lemezzel (Homlozati vakolat nélkül) /ABLAK ÁTHELYEZÉSNÉL ELŐFAL ALATT/ | 1.08 | m2 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K36-014-4 | Homlokzati felületképzés, mélyített hézagolással nyers téglafalon | 9.6 | m2 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K36-090-23 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélességig /VILLANYSZERELÉS UTÁN/ | 80 | m | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K36-090-24 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélességig /KÁVÁKON/ | 37 | m | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K36-006-16-0000001 | THERMOSYSTEM homlokzati fal, hőszigetelő rendszer készítése, 8 cm vastag hőszigetelő lemezzel (homlokzatvakolat nélkül) /ABLAKÁTHELYEZÉSNÉL/ | 1.08 | m2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
K42-000-7 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 1.62 | m2 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K42-000-9 | Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig | 3 | m | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K42-001-17-0223811 | Falburkolat, keresztmetszeti fejelő és bekötő 4/4-es téglából MÉSZHOMOK falburkoló tégla 25x12x6,5 cm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcsba /ELŐFALAZAT ABLAKÁTHELYELYEZÉSNÉL/ | 1.08 | m2 | 3.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K42-007-964-0217007 | Műgyanta vékonybevonat készítése csúszásmentes felülettel, cementkötésű aljzaton, oldószer mentes műgyanta felhasználásával, max. 1,5 mm rétegvastagságig. /FŰTÖTTBETON BURKOLATON/ ipari padlóburkolat, csúszásmentes felülettel, cementkötésű aljzaton | 245 | m2 | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K42-090-207 | Lapburkolat javítása, padlóburkolat javítása 0,1-2,0 m2-ig terjedő felületen, kivéséssel, pótlással, 30/30 | 1.62 | m2 | 2.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K42-090-222 | Lapburkolatok javítása, lábazati lapburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 30/10 kőporcelán. | 3.2 | db | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K42-002-19-0000001 | Padlóburkolat LÉPCSŐBURKOLÓ LAPPAL, ragasztással. /BELSŐ LÉPCSŐNÉL/ | 0.7 | m2 | 2.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
43. Bádogozás
K43-000-7 | Szegélyek, párkány könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig (Falszegély bontása) | 18.3 | m | 0.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K43-000-8 | Falfedés ( két vízoros,) bontása 100 cm kiterített szélességig | 14 | m | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K43-003-13-0110513 | Fal- és kéményszegély szerelés keményhéjalású tetőhöz, horganylemezből, 40 cm kiterített szélességgel Fal- és kémény oldalszegély 0,75 mm H, 40 cm. kit.szél. | 42.4 | m | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K43-005-1-0110945 | Ablak- vagy szemöldökpárkány fedése horganylemezből vagy Plótiszol lemezzel, bármilyen kiterített szélességgel. /ABLAK ÁTHELYEZÉSNÉL/ Ablakpárkány egyvízoros 0,65 mm H, 45 cm kit.szél. | 1.2 | m | 0.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K43-005-3-0111750 | Kétvízoros fallefedés horganylemezből, 70 cm kiterített szélességig Kétvízoros fallefedés 0,75 mm H, 50 cm kit.szél. /PILLÉRCSONKOKNÁL/ | 14 | m | 0.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K43-000-7-0000002 | Szegélyek, párkány könyöklő bontása 100 cm kiterített szélességig (ablakpárkány bontása) | 1.2 | m | 0.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
K43-002-7-0000001 | Függő ereszcsatorna szerelése négyszög szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganylemezből. /EGYEDI kialakítású/ Függő ereszcsatorna 0,75 mm H, négyszög szelvényű, 60 cm kit.szél. | 19.3 | m | 0.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
K43-002-16-0000001 | Fekvő ereszcsatorna szerelése horganyzott acéllemezből, 100 cm kiterített szélességig. Fekvő ereszcsatorna 0,75 H lemezből, 60 cm kit.szél. /TAPOSÓRÁCS ALATT/ | 3.2 | m | 0.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
K43-003-4-0000001 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig. /POLIKARBONÁT FAL ALATTI VÍZVETŐ ELEM/ Ereszszegély 0,65 mm H, 20 cm kit.szél. | 5.4 | m | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése
K44-000-2 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása. Ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között | 2.16 | m2 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K44-000-12 | Redőnyök bontása. Oldalra húzható függöny, tartóval /ABLAK ÁTHELYEZÉSNÉL/ | 3.6 | m2 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K44-002-19-0000001 | Műanyag ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerület felett /IRODÁNÁL/ MŰANYAG ABLAK. (Bontásból javítás után vissza) 120/180 cm. | 1 | db | 4.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
K44-008-22-0000001 | Oldalra elhúzható függönyök szerelése, távtartó görgővel, góliát sínnel, (KARNISSAL) Függöny távtartós görgővel, góliát sínnel (Bontából vissza) /IRODÁNÁL/ | 3.6 | m2 | 1.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
45. Lakatosszerkezetek elhelyezése
K45-004-6-0180411 | TAPOSÓRÁCS elhelyezése a fogadókeret bebetonozással, 3,00 m kerületig. FEKVŐ CSAPADÉKVÍZ CSATORNÁNÁL/ Kiemelhető lábrács, L acél kerettel 1000x220 mm (Komplett mázolással) | 3 | db | 0.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K45-001-9-0000001 | TŰZVÉDŐ AJTÓ elhelyezése fészekvéséssel és befalazással, 900/2100 mm. | 1 | db | 4.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
46. Üvegezés
K46-004-30-0300702 | Üregkamrás vagy tömör polikarbonát bel- és kültéri lapok beépítéséhez / MEGMARADÓ ABLAKNÁL/ végelzáró U idom Végelzáró U 16 mm-es idom | 6 | m | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K46-004-30-0300703 | Üregkamrás vagy tömör polikarbonát bel- és kültéri lapok beépítéséhez /LIFT AKNÁNÁL/ végelzáró U idom Végelzáró U 25 mm-es idom | 51.3 | m | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K46-004-31-0300709 | Üregkamrás vagy tömör polikarbonát bel- és kültéri lapok beépítéséhez. /LIFT AKNÁNÁL/ soroló H idom Soroló H 25 mm-es idom | 24.5 | m | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K46-004-38-0300107 | Üregkamrás, egy, vagy mindkét oldalon UV álló, kültéri polykarbonat lapok elhelyezése, 6,31-12,6 m2 között. /MEGMARADÓ ABLAK ELŐTT LIFTAKNA TAKARÁSNÁL/ CARB.O.LIFE üregkamrás polykarbonat lap, külső téri felhasználásra, egyik oldalon UV. védelemmel, víztiszta, 16,0 mm/R.-2,85 kg/m2 | 2.16 | m2 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K46-004-38-0300113 | Üregkamrás, egy, vagy mindkét oldalon UV álló, kültéri polykarbonat lapok elhelyezése, 6,31-12,6 m2 között. /LIFTAKNA OLDALFALNÁL/ CARB.O.LIFE üregkamrás polykarbonat lap, külső téri felhasználásra, egyik oldalon UV. védelemmel, víztiszta, 25,0 mm/TQ.-3,7 kg/m2 | 65.3 | m2 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
K47-000-101 | Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél; többrétegű meszelés lekaparása. /ÁTALAKÍTÁSSAL ÉRINTETT HELYISÉGEKNÉL/ | 3.5 | 100 m2 | 6.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K47-000-110-0320611 | Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél; felület glettelése műanyag kötőanyagú készítményekkel (simítóanyaggal), teljes sima vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben Jubolin kész glettanyaggal | 350 | m2 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K47-001-35-0151201 | Műanyag-diszperziós festés új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton két rétegben, fehér vagy színes festékkel, lépcsőházban, sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100 | 350 | m2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48. Szigetelés
K31-000-71 | Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása; aljzatbeton vagy salakbeton 10 cm vastagságig /PILLÉRCSONKOK KIALAKÍTÁSÁNÁL/ | 33 | m2 | 1.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K31-090-4-0121110 | Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok javítása, aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságig, felület fasimítóval simítva. /FELBONTOTT SZIGETELÉS HELYREÁLLÍTÁSÁNÁL/ C 16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,4 X0 környezeti osztályú | 1.98 | m3 | 15.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K48-000-1 | Ragasztott tetőfedés bontása /PILLÉRCSONKOK KIALAKÍTÁSÁNÁL/ | 33 | m2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K48-000-5 | Hőszigetelés bontása, bármely felületen, 10 cm vastagságig | 33 | m2 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K48-007-13-0110748 | Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), födémen, padlóburkolat alatti felületen /FÖDÉM HELYREÁLLÍTÁSÁNÁL/ Nikecell NC 4 keményhablemez, 25,1-30,0 kg/m3, 80 mm vastag. (33,0 m2 x 2 réteg= 66,0 m2) | 66 | m2 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K32-090-1-0000002 | IDŐARÁNYOS GÉPKÖLTSÉG autódaru 16 t. Autódaru 30 t.-ás. /ANYAGOK FELRAKÁSA TETŐRE/ | 2 | műó | 11.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
K48-000-5-0000001 | Hőszigetelés bontása, (Fal hőszig.) bármely felületen, 10 cm vastagságig /ABLAK ÁTHELYEZÉSÉNÉL, ELŐFAL ALATT/ | 5.5 | m2 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
K48-005-8-0000001 | Csapadékvíz elleni szigetelés, bituthene műanyag szigetelő lemezzel, két rétegben, vízszintes felületen. /SZIGETELÉS HELYREÁLLÍTÁS FELBONTOTT RÉSZEKEN/ 1réteg E-PV 4 S/K felsőréteg, 1 réteg EG 4F/K-(filcalátétes) alsóréteg. beépítve. | 69 | m2 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
K48-005-8-0000002 | Csapadékvíz elleni szigetelés, bituthene műanyag szigetelő lemezzel, két rétegben, (függőleges) felületen. /SZIGETELÉS HELYREÁLLÍTÁS FELBONTOTT RÉSZEKEN/ 1réteg E-PV 4 S/K felsőréteg, 1 réteg EG 4F/K-(filcalátétes) alsóréteg. beépítve. | 18.3 | m2 | 0.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
K48-005-10-0000001 | Hajlaterősítés készítése, szigetelő lemezzel .. 1 réteg E PV 4 S/K. lemezzel. | 11 | m2 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A tételhez normaadat nem került beolvasásra, mert a konvertáláskor használt ÉN-ÉNK adattárban a tétel nem volt megtalálható! A tételszámot Y körülményjelzővel láttuk el, hogy a program nem árazza azt 0-ra. Ez a jelzés a költségvetés tételével nem kerül nyomtatásra!
68. Útpályatartozékok készítése
K68-003-3 | Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik /PLASZTIROUTE/ festékkel, gépi jel. (LESZÁLLÓHELY JELZÉS JELE) (Repülési fejezet előírása szerint.) | 50 | m2 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen | [9 empty] | 0 | 0
Készült: 2010. június 11. / hitelesítési kód 63952111600102XXRI
FONTOS! A tételhez fűzhető megjegyzések a tétel műszaki adatait,
az elvégzendő munka leírását és az erőforrásértékeket NEM befolyásolják!
Ez a közbeszerzési költségvetés-kiírás az ÖN 2010/I. adattár tételrendje
szerint, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából
üzemeltetett http://koltseg2.epitesugy.com honlapon elérhető TERC-ETALON
Építőipari Költségvetés-kiíró Programrendszerrel készült.