## Munkanem,fő összesítő
Békés M. Képviselőtestülete Pándy K. Kórház SO2 osztály korszerűsítése
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
3. A munka ára
Munkanem összesítő
Munkanem száma és megnevezése | Anyagköltség | Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
80 Általános épületgépészeti szerelés
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Összesen

## Sheet1
Közműkiváltások_Távhőellátás szerelési munkák
Sorszám | Tételszám / Tételkiírás |  | Egységre jutó (HUF) |  | A tétel ára összesen (HUF)
|  |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | 21-003-5.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen,
kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban,
dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály.
Munkagödör 15-20%-os homokos talajjavító
rétegezésével, földvisszatöltéssel, felesleges föld
(10-20%) szétterítésével és Trg=85-90%-os
tömörítéssel.
20 m3
2 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 25-40 cm
falvastagság között, utólagos helyreállítással,
NÁ125-150 méretű acélcső számára, acél
védőcsövezéssel, rugalmas tűzzálló tömítéssel.
4 db
3 | 33-061-1.3.1-0921501 | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése
fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti
támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 3,00 kg/db
súlyig Fix csőtartótámasz, 0,45-0,75 kg/db + NÁ200
csőbilincs.
26 db
4 | 33-061-1.3.3-0921503 | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése
fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti
támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 5,01-25,00
kg/db súlyig Fix csőtartótámasz, 7,50 kg/db +
NÁ200 csőbilincs
4 db
5 | K-47-004-9-0000001 | Kézi rozsdamentesítés, tisztítás-előkészítés,
kétszeres alapozó és egyszeres sárga fedő mázolás
cső és regisztercső felületén (150 NÁ-ig), függesztő
és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű
rozsdásodás esetén
47 m
6 | 47-004-4 | Kézi rozsdamentesítés, tisztítás-előkészítés,
kétszeres alpozó és egyszeres fedőmázolás
acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, erős
rozsdásodás esetén
1 m2
7 | 54-011-5 (ÖN) | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga
műanyag szalagból, műanyag csövek fölé
2 m
8 | 54-012-3.1.1.2.2-0423137 | Előreszigetelt jelzőeres acélcső fűtési vezeték
szerelése, köpenycső kötése nélkül, hegesztett
kötésekkel, földárokban, DN 100 méret felett, DN
150 ISOPLUS előreszigetelt, KPE köpenycsöves
acélcső, DN 150/250 mm, idomokkal
2 m
9 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati
nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső 0-ig
1 klt
10 | 80-001-1.2.1.2.2-0097923 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek,
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás
nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben,
horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések
öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ
108 mm csőátmérő felett PAROC kőzetgyapot
csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű
ALU-kasírozással, belső átmérő: 159 mm,
falvastagság: 80 mm + 0,80 mm vtg. alu. kemény
héjjalás.
47 m
11 | K-81-000-0-0000001 | D terv készítése sz. sz. geodéziával.
1 klt
12 | 81-000-1.1.3 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete
acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással, DN 80 - 150 között
42 m
13 | K-81-009-1.1.4-0000001 | Karimás kötés készítése, hideg- meleg-gáz és
forróvíz vezetékre, DN 150 méretig, DN 150, PN 10
4 db
14 | K-81-003-11-0110137 | Varratnélküli fekete acélcső v. cső, NÁ 150-200
között, többletidő és anyagár.
2 m
15 | 81-004-1.4.1.1.2.2.2-0110137 (ÖN) | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett
kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos
nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy
padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő
DN 100 méret felett, DN 150 Fekete acélcső MSZ
120/2 A 37X 6" simavégű [vagy ezzel műszakilag
egyenértékű]
47 m
16 | K-82-000-0-0000001 | Tervezői művezetés (előirányzat)
1 mérnök nap
17 | 82-001-76-0142008 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, 150 NÁ NNY 10 - NNY 16 Öntöttvas
pillangószelep kézikarral EPDM zárógyűrűvel NNY
10, 150 NÁ + ellen karima, WATTS
2 db
18 | 82-001-76-0142396 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, 150 NÁ NNY 10 - NNY 16, PN 10
DN 150, STOMFLEX gumikompenzátor.
6 db
19 | 82-001-202-0130552 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva, 15 NÁ Gömbcsap k.b. menettel,
sárgaréz natúr 1/2"
2 db
20 | 82-001-202-0180417 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva, 15 NÁ Automatikus légtelenítőszelep
úszógolyós visszacsapószeleppel 1/2", 120 °C, PN
2 db
21 | 82-001-222-0115542 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva, 15 NÁ OVENTROP vörösöntvény
visszacsapó szelep, Viton anyagú tömítéssel, nyitási
nyomás 40 mbar, PN 16, 100 C fok, 107 20 04, bb
1/2"
2 db
22 | K-82-016-12.5 | Átöblítés-átmosatás, lágyvizes feltöltés, próbafűtés,
hidraulikai beszabályozás.
1 klt
Összesen: